문서번호	시설보수과-1407
결재일자	2016.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
협 조
	관리단속과장
	주무관

2016년 상반기 특정관리대상시설 안전점검계획

동부도로사업소

(시설보수과)

2016년 상반기 특정관리대상시설 안전점검계획

우리사업소에서 관리하는 특정관리대상시설물에 대한 2016년 상반기 안전점검계획을 수립․시행하여 위험요소를 사전에 발견․조치하므로써 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 2016년 특정관리대상시설 상반기 점검실시(시설안전과-2152)

Ⅱ		법적근거

□ 재난 및 안전관리 기본법 제27조(특정관리대상시설 등의 지정 및 관리 등)

□ 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제31조 (특정관리대상시설 등의 지정),

제34조의2 (특정관리대상시설 등의 안전등급 및 안전점검 등)

◦ 대상시설 : 중점관리시설(A,B,C급), 재난위험시설(D,E급)

◆ 중점관리시설

구조 및 상태 등에 위험요소가 있거나, 그 규모와 이용인구면 등에서 재난의 예방을 위하여 계속적으로 관리할 필요가 있는 시설 및 지역

◆ 재난위험시설

긴급히 보수․보강하여야 하거나, 사용 및 거주제한을 요할 정도의 재난발생 위험이 높은 시설 및 지역

◦ 점검시기 : 중점관리시설(상․하반기 1회이상) - 필요시 수시

재난위험시설(D급 : 매월 1회이상, E급 : 매월 2회이상)

◦ 점검대상

· 10준공후 10년이 경과된 연장 20m이상~100m미만 교량

· 연장 100m미만(구조물구간)으로 설치된 지 10년 이상 경과된 지하차도

· 연면적 660㎡이상의 지방공공청사

· 연장 500m미만의 2차로 이하의 터널(시․도 터널 제외)

Ⅲ		점검계획

□ 점검기간 : 2016. 3. 9 ~ 4. 15

□ 추진방향 : 각 시설물 담당직원 안전점검 실시

□ 점검 시설물 (9개소)

연번	구분	시설물명	안전등급	담당자	부서명
1	일반교량	서부교	B	정병윤	시 설 보수과
2		잠실호수교	B	김종범
3		성내5교	B	한상신
4		장지1교	B	한상신
5		복정2교	B	정병윤
6	고가차도	방이고가	B	김종범
7	지하차도	가락지하차도	B	정병윤
8		송파지하차도	B	한상신
9	공공업무시설	동부도로사업소 청사	B	이영진	관 리 단속과

Ⅳ		세부계획

□ 점검반 편성

○ 도로시설물,공공청사

- 점검총괄 : 시설보수과장, 관리단속과장

- 각 시설물 담당자 책임하에 안전점검실시

구 분	1조	2조	3조	총 괄
도로시설물	나철흠, 한상신	김종범, 조장호	정병윤, 연준택	시설보수과장
지방공공청사	이영진, 피재광			관리단속과장

□ 점검방법

❍ 전반적인 외관형태를 관찰하여 안전상의 문제가 있는 손상, 결함사항           및 시설물의 기능적 위험요인 점검

❍ 공공시설(교량,지하차도 등)의 경우 교통흐름에 방해가 되지 않도록 실시

❍ 점검반의 안전을 위해 반드시 안전모 등 안전장구 착용

❍ 기본적인 점검장비 활용 점검실시

□ 중점 점검사항

❍ 재난위험요인을 설계도면, 외관조사망도 등과 비교하여 진행상황 등을          점검하고 그간의 보수․보강 등 안전조치 실시내용을 파악

❍ 각종 점검시 지적된 사항 중 미조치 사항에 대한 점검실시

❍ 시설물․건축물 등 구조체의 안전성 여부(균열, 누수, 철근노출 등)

❍ 건축․토목․전기․기계․가스․소방시설이 있을 경우 안전성 여부 등

□ 안전점검결과 조치

❍ 안전점검 결과 중대한 결함이나 위험요인 발견시 재난발생을 방지하기         위한 사용제한․금지 등 응급조치

❍ 안전점검 결과에 따라 시설물의 손상․결함 및 기능적 위험요인 등을 종합         적으로 분석하여 “시설물의 상태평가기준”에 따라 등급지정 또는 조정         등을 통한 시설등급 재분류.

❍ 점검결과 지적사항은 시정조치 완료시까지 추적관리

Ⅴ		행정사항

□ 안전점검결과에 따른 지적사항 시정조치

□ 점검 완료후 특정관리대상시설 점검보고서를 작성하여 결재 득한 후 총괄 담당자에게 제출

※ 관리단속과에서는 점검후 시설보수과에 통보

□ 국가재난관리시스템(NDMS)에 안전점검 결과 및 등급조정

사항을 시설물담당자가 직접 입력조치 및 관리(7일이내)

붙 임  1. 특정관리대상시설 현황 1부.

2. 안전점검 체크리스트 1부.

3. 시설물 상태평가 기준 1부.

4. 특정관리대상시설 점검보고서(양식) 1부. 끝.