2016년 설 연휴 대비 도시가스시설 안전점검 추진계획

□ 점검기간 : 2016. 01. 22.(금) ~ 02. 11.(목)

※ 합동점검은 기간내 해당기관과 협의 후 점검실시

□ 점검대상

❍ 다중이용시설 15개소

- 종합병원(2), 백화점(1), 재래시장(7), 기타(5) 내 도시가스사용시설

❍ 가스공급시설 40개소

- LPG충전소 1개소, 정압기 39개소

□ 점검방법

❍ 다중이용시설 : 합동점검(동작구청(주관), 동작소방서, 한국가스안전공사)

❍ 가스공급시설 : 자체점검(가스사업자의 안전관리자에 의한 점검)

□ 점검내용

❍ 가스시설의 시설·기술·검사기준 적정여부

❍ 가스시설 적정 유지관리 및 안전장치 정상 작동 여부

❍ 용기의 화기로부터 2m 거리의 실외 보관 여부

❍ 용기, 용기밸브 및 압력조정기의 직사광선, 눈 또는 빗물에 노출여부 등

□ 점검결과 : 부적합시설은 개선명령(경미사항은 현지시정)등 행정조치

□ 행정사항

❍ 합동점검 요청 시 인력, 장비 등 지원 : 소방서, 한국가스안전공사