소방장비(진압) 확인점검 일정

기 간	소방장비 확인점검	비 고
2016. 9. 19. ~ 9. 23.	- 펌프차량, 탱크차량 적재비품 정비 - 각종장비 외관청소, 오일교환 및 관리카드, 목록 부착 등 (송배풍기, 동력절단기, 인명구조장비셋트, 공기충전기, 말벌제거장비, 복식사다리, 각종관창 등) - 점검(측정)장비 외관청소 및 관리카드, 목록 부착 등 (LNG/LPG검지기, 휴대용저울, 가압용기스파나, 조도계, 휴대용손전등, 잔류전압측정기, 방사선선량계, 휴대용후레쉬 등 ) - 수검표 작성 및 각종장비 메뉴얼 숙지	1팀

기 간	소방장비 확인점검	비 고
2016. 9. 26. ~ 9. 30.	- 1층 창고 정리 및 그 외 부속품 정리 등 (페달커터기, 이동용발전기셋트, 수중펌프, 고성능절단기, 공기호흡기등지게, 각종비품 등) - 수관 정리 및 주기표 정비 등 - 전산장비 외관청소 및 관리카드 정비 등 (지령접수단말기, 복합기, 레이저프린트, 기타 행정망 등)	2팀

기 간	소방장비 확인점검	비 고
2016. 10.3. ~ 10. 5.	- 지하창고 정리 및 그 외 부속품 정리 등 (방독면, 방수복, 방수화, 각종 비품 등) - 공기호흡기 용기 충전 및 충전날짜 기재 등 - 통신장비 외관청소 및 관리카드 정비 등 (고정용, 휴대용, 모사전송기, 휴대폰, 인버터발전기 등)	3팀

※ 각 팀 야간 및 당번 근무시 메뉴얼 숙지, 미비사항 상호 보완