2016년 119특수구조대

소방장비 관리상태 정비 계획

119 특수구조단

( 119특수구조대 )

2016. 소방장비 관리상태 정비 계획

소방장비의 효율적 유지․관리를 통해 재난현장 활동 대응능력과  장비조작 능력을 향상시켜 현장대응 및 소방업무의 생산성을 제고하고자 소방장비 관리상태에 대한 확인점검 실시 계획임.

□ 관련근거

❍ 소방장비 관리규칙 (총리령 제1105호) 제21조『소방장비 확인점검』

❍ 재난업무가이드(안전지원행정편) 『소방장비 운용 및 관리 내실화』

❍ 행정지원과-12078(2016.9.8.)호『2016. 소방장비 관리상태 확인점검 일정알림』

□ 점검방향

❍ 소방장비 운용자 자가점검, 정비로 월동기 소방수요에 능동적 대응

❍ 소방장비 운용기술 배양으로 재난현장 능동적 대처

□ 확인점검 준비계획

❍ 기    간 : 2016. 9.19. (월) ~ 10. 6. (목)

❍ 점검장비 : 소방장비 관리규칙 제3조 규정의 장비

- 기동장비 : 차량7, 선박2(고무보트)

- 기타장비 : 구조․구급장비, 개인보호장비, 진압장비, 통신장비 일체 및

인명구조견 등

❍ 담당자 편성

- 총      괄 : 특수구조대 대장 소방령 김재윤(부재시 각팀 팀장)

- 안전책임자 : 1,2,3팀 팀장(소방경 서재필, 이민용, 하태오)

- 장비별 담당자

기동장비		구조장비 및 일반장비	화생방 장비
차량	보트
1,2,3팀 운전요원	1,2,3팀 장비담당자	전 대원	각 반 화생방 대원

❍ 점검방법 : 일정표에 의한 각 반별 대원이 장비점검 대비 준비

□ 중점 준비사항

❍ 소방장비의 가동상태 및 사용요령 숙지상태

❍ 소방장비 및 부품의 관리계획 수립 및 이행실태

❍ 소방장비의 효율적 관리 상태

❍ 예방점검 이행상태

❍ 소방장비 관리 운용상황의 기록 및 유지관리 상태

❍ 장비담당자의 교육훈련 상태

❍ 교통사고 및 안전사고 방지대책 추진 실태

❍ 개인보호장비관리규정 이행 실태

❍ 그 밖의 장비관리 및 운용에 관한 사항

확인점검 대비 자체준비 일정표

일 자	점검 정비 항목	세부시행 내용	비 고
9/19 (3팀)	일반구조용 장비 기타 구조장비	- 밧데리 충전유무 상태확인 - 발전기 유류상태 확인 및 충전상태 - 총포류의 화약 보관 상태 및 사용방법 - 총포류의 사용방법 및 관리상태 점검 - 마취약 등 보관, 관리상태 점검
	기동장비 (100호)	- 구리스 주입 - 에어컨 필터 청소 - 환풍기 청소 - 각종 소모품 교환 정비 - 각종 오일류 점검 - 전기장치 점검
9/20 (2팀)	측정용 장비	- 각종 배터리 및 충전상태 확인 - 작동유무 확인 - 장비점검 및 세척
	기동장비(200호)	- 구리스 주입 - 에어컨 필터 청소 - 환풍기 청소 - 각종 소모품 교환 정비 - 각종 오일류 점검 - 전기장치 점검
9/21 (3팀)	신체보호용 장비	- 개인 공기호흡기의 안전장비 관리 및 휴대상태 - 경보기의 밧데리 교환 및 점검상태 확인 - 예비용기의 충전 일시 확인 및 공기호흡기 점검
	기동장비(300호)	- 구리스 주입 - 에어컨 필터 청소 - 환풍기 청소 - 각종 소모품 교환 정비 - 각종 오일류 점검 - 전기장치 점검
9/22 (2팀)	중량물작업 장비	- 유압장비 오일 및 유압 관련 적정상태 - 보관상태 및 사용방법 - 유압장비 중요부위 세척 및
	기동장비(400호)	- 구리스 주입 - 에어컨 필터 청소 - 환풍기 청소 - 각종 소모품 교환 정비 - 각종 오일류 점검 - 전기장치 점검

9/23 (3팀)	절단용 장비	- 유동,느슨함 및 흔들림, 조작상태 확인 - 오일적정 및 유격관련 정비 - 엔진 이물질 세척 및 점검
	기동장비(400-2호)	- 구리스 주입 - 에어컨 필터 청소 - 환풍기 청소 - 각종 소모품 교환 정비 - 각종 오일류 점검 - 전기장치 점검
9/26 (2팀)	파괴용 장비	- 유동,느슨함 및 흔들림, 조작상태 확인 - 오일적정 및 유격관련 정비 - 전기부분, 모터 작동상태 정비
	기동장비(5-6호)	- 구리스 주입 - 에어컨 필터 청소 - 환풍기 청소 - 각종 소모품 교환 정비 - 각종 오일류 점검 - 전기장치 점검
9/27 (3팀)	화학구조용 장비	- 화학구조용 장비의 전반적인 사용방법과 이상 유무 확인 - 화생방 창고 확인 및 정리
	기동장비(600호)	- 구리스 주입 - 에어컨 필터 청소 - 환풍기 청소 - 각종 소모품 교환 정비 - 각종 오일류 점검 - 전기장치 점검
9/28 (2팀)	산악구조용 장비 기동장비	- 장비별 밧데리 충전 상태 및 교환, 사용 방법 - 총포류의 화약 보관 상태 및 사용방법 - 산악용 장비점검 - 기동장비 미비점 보안

9/29 (3팀)	탐색구조용 장비 기동장비	- 탐색구조용장비의 밧데리 교환 및 이상유무 확인 - 사용방법과 정비 - 그 외 장비점검 및 보관 상태 - 각종 밧데리 교환 및 유류 보충확인 - 기동장비 미비점 보안
9/30 (2팀)	수난구조용 장비 기동장비	- 수난 장비의 보관상태 및 파손(링) 여부확인 - 기동장비 미비점 보안
10/1 (3팀)	기준 외 장비 기동장비	- 사용방법과 정비 - 그 외 장비점검 및 보관 상태 - 각종 밧데리 교환 및 유류 보충확인 실내․외 창고 확인 및 정리 차고 청소 및 라인 작업
10/4 (2팀)	자체 내부문서 및 서류관련 확인	- 장비관련 서류 보완 및 보관상태 확인점검 서류 준비
10/5 (1팀)	장비점검사항 전체확인
10/6 (2팀)	장비점검사항 전체확인
10/7 (1팀)	확인점검 수검일

※ 당번근무자는 장비관리카드 작성․확인 및 서류관련 문서 확인할 것.

※ 특수구조대 전대원은 모든 구조장비를 최상의 조건으로 운용하도록 훈련하고, 장비에 대한 제원 또한 숙지할 것.

※ 소방장비 관리상태 점검 중 수범사례 1건을 행정지원과에 제출할 것.

※ 장비확인 점검 품목은 특수구조대 훈련일정 및 기타 여건에 따라 변경될 수 있고 가능한 한 일정에 맞추어 장비점검을 할 수 있도록 할 것.