자체 소방장비 확인점검 계획표                                                                                                            (종합운동장)

분류 일자	기동장비	진압/구조장비	구급장비	팀별
9/19(월)	○소방차량 이상유무 확인 : 엔진 점검 및 그리스 작업 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 송풍기 정비 점검, 가반식 펌프 정비 등 ○일반구조장비: 생활안전구조 장비	○의료장비: 기도확보유지(구인두기도기, 비인두기도기, 후두경 세트, 전문기도유지 장비)	1팀
9/20(화)	○소방차량 이상유무 확인 : 전기장치 및 세시 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 각종 장비 정상작동 유무 확인 점검, 각종 장비 주기표 및 담당자 부착 ○특수구조용 장비: 동력절단기 등	○의료장비: 호흡유지(백밸브마스크, 포켓마스크, 자동식산소 소생기, 네블라이저 등)	1팀
9/21(수)	○소방차량 이상유무 확인 : 소방특장부분 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 공기충전기 정비 점검 ○구조장비: 절단용 장비	○의료장비: 심장박동회복(자동제세동기), 순환유지(지혈대, 쇼크방지용 바지 등)	1팀
9/22(목)	○소방차량 이상유무 확인 : 조작방법 및 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비 점비 점검: 이동용소방펌프, 산불장비, 송배풍기 발전기 등 ○구조장비: 파괴용 장비 등	○의료장비: 외상처치장비(경추보호대, LBB, KED, 공기부목, 진공부목)	1팀
9/23(금)	○소방차량 이상유무 확인 : 각종 오일 적정량 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 점검일지, 진압장비 배정수량 및 관리수량 확인 ○구조장비: 수난용 구조 장비	○의료장비: 외상처치장비(패드부목, 철사부목, 알루미늄부목, 기초인명소생가방세트, 겸자)	1팀
9/26(월)	○소방차량 이상유무 확인 : 엔진 점검 및 그리스 작업 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 송풍기 정비 점검, 가반식 펌프 정비 등 ○일반구조장비: 생활안전구조 장비	○의료장비: 환자이송(주 들것, 분리형 들것, 계단형 들것, 가변형 들것, 시트, 보온용모포)	2팀
9/27(화)	○소방차량 이상유무 확인 : 전기장치 및 세시 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 각종 장비 정상작동 유무 확인 점검, 각종 장비 주기표 및 담당자 부착 ○특수구조용 장비: 동력절단기 등	○의료장비: 검사장비(혈압계, 손전등, 체온계, 검안라이트, 청진기, 혈당측정기, 산소포화도측정기, 심전도감시 장치, 호기말CO2 측정기)	2팀
9/28(수)	○소방차량 이상유무 확인 : 소방특장부분 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 공기충전기 정비 점검 ○구조장비: 절단용 장비	○감염관리 및 안전보호 장비: 대원보호용장비(폐기물 보관통, 멸균시트, 주사바늘용기, 곡반,감염관리장비세트)	2팀
9/29(목)	○소방차량 이상유무 확인 : 조작방법 및 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비 점비 점검: 이동용소방펌프, 산불장비, 송배풍기 발전기 등 ○구조장비: 파괴용 장비 등	○감염관리 및 안전보호 장비: 대원보호용장비(고글, 아이젠, 안전모, 안전장갑, 허리보호대)	2팀
9/30(금)	○소방차량 이상유무 확인 : 각종 오일 적정량 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 점검일지, 진압장비 배정수량 및 관리수량 확인 ○구조장비: 수난용 구조 장비	○감염관리 및 안전보호 장비: 유해화학보호용장비(C급화학보호복, 화생방마스크, 제독제)	2팀
10/3(월)	○소방차량 이상유무 확인 : 엔진 점검 및 그리스 작업 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 송풍기 정비 점검, 가반식 펌프 정비 등 ○일반구조장비: 생활안전구조 장비	○분만장비: 분만용 장비	3팀
10/4(화)	○소방차량 이상유무 확인 : 전기장치 및 세시 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 각종 장비 정상작동 유무 확인 점검, 각종 장비 주기표 및 담당자 부착 ○특수구조용 장비: 동력절단기 등	○구급의약품: 의약품(니트로글리세린, 흡입용 기관지 확장제, 포도당, 생리식염수, 아트로핀, 리도카인, 비마약성 진통제, 항히스타민제)	3팀
10/5(수)	○소방차량 이상유무 확인 : 소방특장부분 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 공기충전기 정비 점검 ○구조장비: 절단용 장비	○구급의약품: 소독품(포비돈, 에탄올, 생리식염수, 증류수)	3팀
10/6(목)	○소방차량 이상유무 확인 : 조작방법 및 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비 점비 점검: 이동용소방펌프, 산불장비, 송배풍기 발전기 등 ○구조장비: 파괴용 장비 등	○통신장비: 통신장비(차량용무전기, 휴대용 무전기, 휴대용 전화기)	3팀
10/7(금)	○소방차량 이상유무 확인 : 각종 오일 적정량 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 점검일지, 진압장비 배정수량 및 관리수량 확인 ○구조장비: 수난용 구조 장비	○증거확보용장비: 증거확보용장비(사진기, 녹음기, 블랙박스)	3팀

10/10(월)	○소방차량 이상유무 확인 : 엔진 점검 및 그리스 작업 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 송풍기 정비 점검, 가반식 펌프 정비 등 ○일반구조장비: 생활안전구조 장비	○의료장비: 기도확보유지(구인두기도기, 비인두기도기, 후두경 세트, 전문기도유지 장비)	1팀
10/11(화)	○소방차량 이상유무 확인 : 전기장치 및 세시 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 각종 장비 정상작동 유무 확인 점검, 각종 장비 주기표 및 담당자 부착 ○특수구조용 장비: 동력절단기 등	○의료장비: 호흡유지(백밸브마스크, 포켓마스크, 자동식산소 소생기, 네블라이저 등)	1팀
10/12(수)	○소방차량 이상유무 확인 : 소방특장부분 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 공기충전기 정비 점검 ○구조장비: 절단용 장비	○의료장비: 심장박동회복(자동제세동기), 순환유지(지혈대, 쇼크방지용 바지 등)	1팀
10/13(목)	○소방차량 이상유무 확인 : 조작방법 및 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비 점비 점검: 이동용소방펌프, 산불장비, 송배풍기 발전기 등 ○구조장비: 파괴용 장비 등	○의료장비: 외상처치장비(경추보호대, LBB, KED, 공기부목, 진공부목)	1팀
10/14(금)	○소방차량 이상유무 확인 : 각종 오일 적정량 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 점검일지, 진압장비 배정수량 및 관리수량 확인 ○구조장비: 수난용 구조 장비	○의료장비: 외상처치장비(패드부목, 철사부목, 알루미늄부목, 기초인명소생가방세트, 겸자)	1팀
10/17(월)	○소방차량 이상유무 확인 : 엔진 점검 및 그리스 작업 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 송풍기 정비 점검, 가반식 펌프 정비 등 ○일반구조장비: 생활안전구조 장비	○의료장비: 환자이송(주 들것, 분리형 들것, 계단형 들것, 가변형 들것, 시트, 보온용모포)	2팀
10/18(화)	○소방차량 이상유무 확인 : 전기장치 및 세시 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 각종 장비 정상작동 유무 확인 점검, 각종 장비 주기표 및 담당자 부착 ○특수구조용 장비: 동력절단기 등	○의료장비: 검사장비(혈압계, 손전등, 체온계, 검안라이트, 청진기, 혈당측정기, 산소포화도측정기, 심전도감시 장치, 호기말CO2 측정기)	2팀
10/19(수)	○소방차량 이상유무 확인 : 소방특장부분 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 공기충전기 정비 점검 ○구조장비: 절단용 장비	○감염관리 및 안전보호 장비: 대원보호용장비(폐기물 보관통, 멸균시트, 주사바늘용기, 곡반,감염관리장비세트)	2팀
10/20(목)	○소방차량 이상유무 확인 : 조작방법 및 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비 점비 점검: 이동용소방펌프, 산불장비, 송배풍기 발전기 등 ○구조장비: 파괴용 장비 등	○감염관리 및 안전보호 장비: 대원보호용장비(고글, 아이젠, 안전모, 안전장갑, 허리보호대)	2팀
10/21(금)	○소방차량 이상유무 확인 : 각종 오일 적정량 점검 등 (펌프,탱크,구급)	○진압장비: 점검일지, 진압장비 배정수량 및 관리수량 확인 ○구조장비: 수난용 구조 장비	○감염관리 및 안전보호 장비: 유해화학보호용장비(C급화학보호복, 화생방마스크, 제독제)	2팀
10/24(월)	○매뉴얼 정비 및 키워드 숙지	○매뉴얼 정비 및 키워드 숙지	○매뉴얼 정비 및 키워드 숙지	3팀
10/25(화)	○매뉴얼 정비 및 키워드 숙지	○매뉴얼 정비 및 키워드 숙지	○매뉴얼 정비 및 키워드 숙지	3팀
10/26(수)	○매뉴얼 정비 및 키워드 숙지	○매뉴얼 정비 및 키워드 숙지	○매뉴얼 정비 및 키워드 숙지	3팀
10/27(목)	2016년 본부 소방장비 관리상태 확인점검 수검			3팀