’16년 온실가스 목표관리 추진현황 및 향후계획

< 은 평 병 원 >

□ 온실가스 배출 현황(2016년 감축목표 : 22%)

단위 :  tCO2eq)

기관명	기준량	배출량	감축량	감축률	비고
은평병원	1,819	1,784	35	1.91%

○ 온실가스 배출 목표 미달성 사유

-  냉난방 에너지 소비가 많으며 대민서비스를 위해 에너지 절감에

한계가 있음

□ 금년도 에너지절감사업 추진현황

○ 상반기 실적

- 전기사용량 : 822,340 kwh

▸전년 동기간 대비 141,480 kwh 절감

- 도시가스 사용량 : 170,332㎥

▸전년 동기간 대비 14,065 ㎥ 절감

< 에너지사용량 현황 > (건물 및 시설물 사용분만 작성)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	전년 동기간 사용량
전기(kwh)	822,340	193,680	170,586	162,090	146,052	123,202	172,782	963,828
LNG(㎥)	170,332	49,053	41,867	32,369	14,251	12,084	20,705	184,397
등유(ℓ)
기타연료

※ 자동차 사용량은 작성 제외

○ 하반기 계획 등

- 병원시설을 제외한 사무실 야간 소등, 냉난방 온도 준수

- 추후 보일러 개선, LED등 교체, 창호개선등 BRP(건물에너지효율화)       관련 내용 검토 예산 반영.

□ 2018년 계획(예산편성 반영사항 등)

○ 예산편성 사항 없음.

작 성 자	원무과장 : 이동문 ☎300-8010 서무팀장 : 김지광 ☎8011 담당 : 이금재 ☎8014