2016년 음수대 학교급수시설 개선공사 현황

연번	학교명	소재구	주 소	담 당	전화번호	구 분	음수대 수 량	옥내 공사개요		옥외 공사개요		개략공사비 (천원)	담당자	비 고
								구경(㎜)	연장(m)	구경(㎜)	연장(m)
계							52	15~25	334	20	16	42,200
1	강명초등학교	강동구	상일로 74-1	국종구	02-426-0278	신규	15	15~25	15			1,800	윤기영	윤기영
2	선사초등학교	강동구	올림픽로 837	조은경	02-441-3851	추가	1	15	21			2,500	윤기영
3	강일중학교	강동구	고덕로27길 12	김경아	02-441-4656	신규	17	15~25	17			2,400	윤기영
4	한영중학교	강동구	동남로 832	홍성국	02-426-2154	추가	1	15	10			1,200	윤기영
5	명일유치원	강동구	암사19길 53	이인재	02-428-9075	신규	7	15~20	96	20	2	11,700	윤기영
6	강동소방서	강동구	성내로 39	황성식	02-479-4119	신규	9	15~20	140	20	10	18,000	이혜진
7	암사119안전센터	강동구	올림픽로 815			신규	2	15	35	20	4	4,600	윤기영
공사명 : 강명초교외 6개소 학교급수시설 개선공사(음수대 52대)
연번	학교명	소재구	주 소	담 당	전화번호	구 분	음수대 수 량	옥내 공사개요		옥외 공사개요		개략공사비 (천원)	담당자	비 고
								구경(㎜)	연장(m)	구경(㎜)	연장(m)
계							25	15~30	322	30	120	46,400
1	선린초등학교	강동구	진황도로61길 29	김은영	02-470-8900	추가	1	20	30			1,200	함인석	함인석
2	한산초등학교	강동구	풍성로 261	김은	02-475-5764	추가	2	20	2			2,400	함인석
3	둔촌고등학교	강동구	천중로 58	김서희	02-485-9873	추가	3	20	65			3,600	함인석
4	명일여자고등학교	강동구	명일로 350	김지혜	02-481-8191	신규	16	20	190	30	120	35,000	함인석
5	천호119안전센터	강동구	진황도로 37			신규	2	15	10			1,200	양봉우
6	천호빗물펌프장(3층)	강동구	천호동 329	이상익	02-3425-6431	신규	1	15	5			600	양봉우
7	고덕중학교	강동구	동남로82길 94(고덕동)	반승희	02-2045-6006	이전	0	15	20			2,400	함인석	2개소
공사명 : 선린초교외 6개소 학교급수시설 개선공사(음수대 25대)