【간호부 의료기기 목록】

-고위험 의료기기 : 4종/ 80점, 일반 의료기기 : 12종/429점

< 2016.6.28.기준 >

분류	물품명		수량	비고
고위험	1	심장충격기(3등급)	7	제세동기 31(1) 32(1) 33(1) 34(1) 41(1) 42(1) 43(1)
	2	인공호흡기(3등급)	16	Ventilator 33(6) 34(5) 43(5)
	3	인큐베이터(3등급)	2	43(2)
	4	정맥주입펌프(2등급)	55	31(2) 32(4) 33(13) 34(12) 41(3) 42(3) 43(18)
일반	1	산소공급기(2등급)	9	이동형 산소탱크 - 9개 병동 각 1대
	2	신생아황달치료광선조사기(2등급)	2	43(2)
	3	이동식 흡인기(2등급)	6	의료용석션또는진공장치-31,32,33,34,41,42
	4	의료용교대부양매트리스(2등급)	197	31(36) 32(42) 33(16) 34(21) 41(33) 42(34) 43(12) 51(3)
	5	의료용자외선소독기(2등급)	10	31(1) 32(1) 33(1) 34(1) 41(1) 42(1) 43(2) 51(1) 61(1)
	6	의료용무균수장치(2등급)	1	34(1)
	7	흡입치료기(2등급)	68	흡입치료기또는액세서리 31(10) 32(10) 33(11) 34(13) 41(7) 42(6) 43(11)
	8	전동식흉벽진동기(2등급)	7	가슴타진기 31(1) 32(1) 33(1) 34(1) 41(1) 42(1) 43(1)
	9	적외선조사기(2등급)	10	31(1) 32(2) 33(1) 34(1) 41(1) 42(1) 43(1) 51(2)
	10	환자감시장치(2등급)	118	환자중앙감시장치 +집중치료환자관찰장치 +멀티파라미터바이탈사인장치 31(13) 32(12) 33(22) 34(22) 41(11) 42(9) 43(28) 51(1)
	11	고압증기 멸균기(2등급)	2	중앙공급실(2)
	12	EO GAS 멸균(2등급)	1	중앙공급실(1)

(31병동)의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 ○ 년 1회 예방점검 실시 및 점검필증 스티커 부착 ○ 기기별 이력관리 카드 작성 관리 ※ 고위험 및 일반 의료기기 ○ 매일 일상점검 실시후 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 의료기기 운용관 보고
분류	물품명	수량	비고
고위험	심장충격기(3등급)	1	심장제세동기
	정맥주입펌프(2등급)	2
일반	산소공급기(2등급)	1	이동형 산소탱크
	이동식 흡인기(2등급)	1	의료용석션또는진공장치
	의료용교대부양매트리스(2등급)	36
	의료용자외선소독기(2등급)	1
	흡입치료기(2등급)	10	흡입치료기또는액세서리
	전동식흉벽진동기(2등급)	1	가슴타진기
	적외선조사기(2등급)	1
	환자감시장치(2등급)	13	환자중앙감시장치(0) +집중치료환자관찰장치(5) +멀티파라미터바이탈사인장치(8)

(32병동)의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 ○ 년 1회 예방점검 실시 및 점검필증 스티커 부착 ○ 기기별 이력관리 카드 작성 관리 ※ 고위험 및 일반 의료기기 ○ 매일 일상점검 실시후 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 의료기기 운용관 보고
분류	물품명	수량	비고
고위험	심장충격기(3등급)	1	심장제세동기
	정맥주입펌프(2등급)	4
일반	산소공급기(2등급)	1	이동형 산소탱크
	이동식 흡인기(2등급)	1	의료용석션또는진공장치
	의료용교대부양매트리스(2등급)	42
	의료용자외선소독기(2등급)	1
	흡입치료기(2등급)	10	흡입치료기또는액세서리
	전동식흉벽진동기(2등급)	1	가슴타진기
	적외선조사기(2등급)	1+1
	환자감시장치(2등급)	12	환자중앙감시장치(0) +집중치료환자관찰장치(4) +멀티파라미터바이탈사인장치(8)

(33병동)의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 ○ 년 1회 예방점검 실시 및 점검필증 스티커 부착 ○ 기기별 이력관리 카드 작성 관리 ※ 고위험 및 일반 의료기기 ○ 매일 일상점검 실시후 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 의료기기 운용관 보고
분류	물품명	수량	비고
고위험	심장충격기(3등급)	1	제세동기
	인공호흡기(3등급)	6	Ventilator
	정맥주입펌프(2등급)	13
일반	산소공급기(2등급)	1	이동형 산소탱크
	이동식 흡인기(2등급)	1	의료용석션또는진공장치
	의료용교대부양매트리스(2등급)	16
	의료용자외선소독기(2등급)	1
	흡입치료기(2등급)	11	흡입치료기또는액세서리
	전동식흉벽진동기(2등급)	1	가슴타진기
	적외선조사기(2등급)	1
	환자감시장치(2등급)	22	환자중앙감시장치(2) +집중치료환자관찰장치(20)

(34병동)의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 ○ 년 1회 예방점검 실시 및 점검필증 스티커 부착 ○ 기기별 이력관리 카드 작성 관리 ※ 고위험 및 일반 의료기기 ○ 매일 일상점검 실시후 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 의료기기 운용관 보고
분류	물품명	수량	비고
고위험	심장충격기(3등급)	1	제세동기
	인공호흡기(3등급)	5	Ventilator
	정맥주입펌프(2등급)	12
일반	산소공급기(2등급)	1	이동형 산소탱크
	이동식 흡인기(2등급)	1	의료용석션또는진공장치
	의료용교대부양매트리스(2등급)	21
	의료용자외선소독기(2등급)	1
	의료용무균수장치	1
	흡입치료기(2등급)	13	흡입치료기또는액세서리
	전동식흉벽진동기(2등급)	1	가슴타진기
	적외선조사기(2등급)	1
	환자감시장치(2등급)	22	환자중앙감시장치(2) +집중치료환자관찰장치(22)

(41병동)의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 ○ 년 1회 예방점검 실시 및 점검필증 스티커 부착 ○ 기기별 이력관리 카드 작성 관리 ※ 고위험 및 일반 의료기기 ○ 매일 일상점검 실시후 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 의료기기 운용관 보고
분류	물품명	수량	비고
고위험	심장충격기(3등급)	1	제세동기
	정맥주입펌프(2등급)	3
일반	산소공급기(2등급)	1	이동형 산소탱크
	이동식 흡인기(2등급)	1	의료용석션또는진공장치
	의료용교대부양매트리스(2등급)	33
	의료용자외선소독기(2등급)	1
	흡입치료기(2등급)	7	흡입치료기또는액세서리
	전동식흉벽진동기(2등급)	1	가슴타진기
	적외선조사기(2등급)	1
	환자감시장치(2등급)	11	환자중앙감시장치(0) +집중치료환자관찰장치(2) +멀티파라미터바이탈사인장치(9)

(42병동)의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 ○ 년 1회 예방점검 실시 및 점검필증 스티커 부착 ○ 기기별 이력관리 카드 작성 관리 ※ 고위험 및 일반 의료기기 ○ 매일 일상점검 실시후 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 의료기기 운용관 보고
분류	물품명	수량	비고
고위험	심장충격기(3등급)	1	제세동기
	정맥주입펌프(2등급)	3
일반	산소공급기(2등급)	1	이동형 산소탱크
	이동식 흡인기(2등급)	1	의료용석션또는진공장치
	의료용교대부양매트리스(2등급)	34
	의료용자외선소독기(2등급)	1
	흡입치료기(2등급)	6	흡입치료기또는액세서리
	전동식흉벽진동기(2등급)	1	가슴타진기
	적외선조사기(2등급)	1
	환자감시장치(2등급)	9	환자중앙감시장치(0) +집중치료환자관찰장치(1) +멀티파라미터바이탈사인장치(8)

(43병동)의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 ○ 년 1회 예방점검 실시 및 점검필증 스티커 부착 ○ 기기별 이력관리 카드 작성 관리 ※ 고위험 및 일반 의료기기 ○ 매일 일상점검 실시후 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 의료기기 운용관 보고
분류	물품명	수량	비고
고위험	심장충격기(3등급)	1	제세동기
	인공호흡기(3등급)	5	Ventilator
	인큐베이터	2
	정맥주입펌프(2등급)	18
일반	산소공급기(2등급)	1	이동형 산소탱크
	신생아황달치료광선조사기(2등급)	2
	의료용교대부양매트리스(2등급)	12
	의료용자외선소독기(2등급)	2
	흡입치료기(2등급)	11	흡입치료기또는액세서리
	전동식흉벽진동기(2등급)	1	가슴타진기
	적외선조사기(2등급)	1
	환자감시장치(2등급)	28	환자중앙감시장치(3) +집중치료환자관찰장치(20) +멀티파라미터바이탈사인장치(5)

(51병동)의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 ○ 년 1회 예방점검 실시 및 점검필증 스티커 부착 ○ 기기별 이력관리 카드 작성 관리 ※ 고위험 및 일반 의료기기 ○ 매일 일상점검 실시후 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 의료기기 운용관 보고
분류	물품명	수량	비고
고위험
일반	산소공급기(2등급)	1	이동형 산소탱크
	의료용교대부양매트리스(2등급)	3
	의료용자외선소독기(2등급)	1
	적외선조사기	1
	환자감시장치(2등급)	1	환자중앙감시장치(0) +집중치료환자관찰장치(0) +멀티파라미터바이탈사인장치(1)

(61병동)의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 ○ 년 1회 예방점검 실시 및 점검필증 스티커 부착 ○ 기기별 이력관리 카드 작성 관리 ※ 고위험 및 일반 의료기기 ○ 매일 일상점검 실시후 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 의료기기 운용관 보고
분류	물품명	수량	비고
고위험
일반	산소공급기(2등급)	1	이동형 산소탱크
	의료용자외선소독기(2등급)	1

(공급실)의료기기 현황표 ※ 고위험 의료기기 ○ 년 1회 예방점검 실시 및 점검필증 스티커 부착 ○ 기기별 이력관리 카드 작성 관리 ※ 고위험 및 일반 의료기기 ○ 매일 일상점검 실시후 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 의료기기 운용관 보고
분류	물품명	비고	수량
고위험
일반	고압증기 멸균기		2
	EO GAS 기기(화학멸균기)	EO가스 멸균기	1