염소용기 재검사 및 폐기용기 목록

<총 보유용기 41병 : 대상용기 23병 (재검사 13병, 폐기 10병)>

재검사 용기 : 13병

순 번	용기번호	용기무게(㎏)	제조년도	최근검사년월	비 고
1	595	550	2011.04	2011.04	재검사 용기 13병
2	596	539	〃	〃
3	597	539	〃	〃
4	598	539	〃	〃
5	599	539	〃	〃
6	600	539	〃	〃
7	601	542	〃	〃
8	602	539	〃	〃
9	603	540	〃	〃
10	604	539	〃	〃
11	605	536	〃	〃
12	606	540	〃	〃
13	607	539	〃	〃

- 폐기 용기 : 10병

순 번	용기번호	용기무게(㎏)	제조년도	최근검사년월	비 고
1	4942	636	1999	2014.05	폐기 용기 17년이상 10병 (2016년 재검사 도래)
2	4943	644	〃	〃
3	4944	633	〃	〃
4	4945	637	〃	〃
5	4946	640	〃	〃
6	4947	641	〃	〃
7	4948	635	〃	〃
8	4949	644	〃	〃
9	4950	636	〃	〃
10	4951	636	〃	〃
폐공병무게 합계		6,382