2016년 청사 보수보강사업 의견수렴

□ 부서 : 개포119안전센터

사업명	의견내용
○ 방수공사(개포)	옥상전체에 우레탄 또는 복합시트 방수공사 차고 및 1층복도 누수공사
○ 포장공사(개포)	-주차장,차고 앞 및 견인차 차고 바닥까지 포장
○ 창호공사(영동, 개포)	직원 대기실 이중창 설치 브라인드(커튼) 설치
○ 차고 우레탄 방수공사 현장대응단, 영동, 수서, 개포
○ 소방관서 처우개선 체력단련장(개포) 식당 환경개선(역삼) 화장실,샤워장 환경개선(본서 2층)	체력단련실 바닥고무타일 설치 헬스장용 대형 유리 부착 난방시설 설치(벽걸이온풍기)