[서식 2]

【2016 하반기 문화재훈련 결과 보고】

〈용산소방서〉

훈련강평

○ 문화재 보호를 위한 현지실전 적응훈련으로 신속한 초동대처가 관건

○ 유관기관 간의 신속한 협조체제 구축으로 문화재 손실 최소화

○ 비상소화장치 인근 주민의 적극적 협조 유도로 초기화재 대응력 향상

문제점

○ 평소 시건되어 있고, 관리자가 상주하지 않아 초동 대처에 어려움

○ 목조건축물로 유사시 급격한 연소확대 우려있으며, 수손 피해 우려

○ 진입로가 협소하여 대형차량 및 특수차량 진입이 어려움

개선방안

○ 기동순찰 등을 통해 위험요인 사전 제거 및 CCTV 활용 상시 감시

○ 공원관리 직원들에게 초동진화 요령 교육 및 평소 예방순찰 철저 강조

○ 진입로 주변 도로상 불법주차단속 실시

○ 지역주민에 대한 문화재 보호 안전활동 계도 및 홍보활동

수범사례

○ 특이사항 없음

훈련 참여 현황

< 훈련 실적 >

참여 구분	대상	횟수	계		소방		문화재청		구청		경찰 등		자위소방대		기타 (의용소방대)
			장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원
문화재(자체)	4	4	10	68	10	44			1	2				5		19
문화재(자체)	1	1	4	26	4	15				2						9
문화재(자체)	2	2	3	25	3	14								2		9
문화재(합동)	1	1	3	17	3	15								1		1

< 훈련 내용 >

○ 문화재 훈련내용(자체)

- 소방안전지도 휴대용 단말기 활용 불시 출동훈련, 대상물 정보파악 및 전파

- 소방차량 진입로(우회로) 및 부서 위치, 주변 소방용수 확인

- 초동 대처능력 향상을 위한 자체 소화설비 실제 활용

- 소방차 도착 후 설계도면 활용, 문화재 특성에 맞는 맞춤형 훈련 실시

- 문화재 화재대응매뉴얼에 의한 유관기관 임무확인 및 역할 수행

- 문화재 화재대응매뉴얼 정비 등

매뉴얼 재정비

연번	대상명	정비내용	비고
1	효창공원 의열사	① 비상발령 시 긴급구조통제단 운영 내용 추가 ② 유관기관 비상연락망 정비 ③ 기타 변동사항 : 의열사 보수공사 완료하여 정상 운영	시민에게 개방운영
2	용산신학교 및 원효로성당	①소방차량 진입로 확보 등 개선사항 : 없음 ②소방시설 등 보강 : 없음 ③기타 변동사항 : 없음
3	서빙고부군당	①소방차량 진입로 확보 등 개선사항 : 불법주정차 계도 ②소방시설 등 보강 : 소화기 점검 ③기타 변동사항 : 특이사항 없음	※소방행정정보시스템 업로드 병행

훈련사진

◈ 효창의열사	◈ 원효로 성당	◈ 서빙고 부군당

※ 소방활동, 자위소방활동, 오토바이진화기동대, 문화재안전지킴이 활동 등