2016년 동절기 비상소화장치 지적사항 정비 결과

- 부서명 : 녹번안전센터 -

❏ 정비 대상 : 비소 34호

❏ 정비 결과

정비 전 사진	정비 후 사진
지적사항 : 양호(안내문 탈색으로 재부착 요망)

❏ 정비 대상 : 비소 66호

❏ 정비 결과

정비 전 사진	정비 후 사진
지적사항 : 양호(주변 쓰레기 정리 요망)