2016년 하반기 비상소화장치 지적사항 정비 결과

- 부서명 : 녹번안전센터 -

❏ 정비 대상 : 비소 8호

❏ 정비 결과

정비 전 사진	정비 후 사진
지적사항 : 안내문, 사용법, 위치도 미부착, 수관 적재불량

정비 전 사진	정비 후 사진
지적사항 : 안내문, 사용법, 위치도 미부착, 수관 적재불량

❏ 정비 대상 : 비소 11호

❏ 정비 결과

정비 전 사진	정비 후 사진
지적사항 : 안내문, 위치도 미부착, 수관 2본 미적재

정비 전 사진	정비 후 사진
지적사항 : 안내문, 위치도 미부착, 수관 2본 미적재

❏ 정비 대상 : 비소 46호

❏ 정비 결과

정비 전 사진	정비 후 사진
지적사항 : 위치도 미부착, 수관 1본 미적재

정비 전 사진	정비 후 사진
지적사항 : 위치도 미부착, 수관 1본 미적재

❏ 정비 대상 : 비소 81호

❏ 정비 결과

정비 전 사진	정비 후 사진
지적사항 : 사용법 재부착, 수관적재 불량

정비 전 사진	정비 후 사진
지적사항 : 사용법 재부착, 수관적재 불량