	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 하반기 소방용수시설 일제점검 · 정비계획 보고(진압대)

1. 재난관리과-6695(2016.9.30.)호 『2016. 하반기 소방용수시설 일제점검 계획 알림』 와 관련입니다.

2. 현장대응단 진압대 “2016년 하반기 소방용수시설 일제점검 ․ 정비계획”을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 2016. 11. 01. ~ 11. 17.(각 팀 주간3일) ※(붙임1 참조)

나. 대 상 : 606개소(소화전 : 591개소 / 급수탑 : 1개소

/ 비상소화장치 : 2개소 / 비상소방용수시설 12개소)

다. 감독자 : 진압대장

(1팀 : 위.송윤석, 2팀 : 위.기현섭, 3팀 : 위.양병희)

라. 점검자 : 현장대응단 진압1,2,3팀 대원

마. 일제조사시간 : 09:00 ~ 13:00시(4시간)

⇒ 당번근무자 일제조사, 비번근무자 출동대기(초과근무) 실시

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

1팀 조사	11.01(화)	11.02(수)	11.03(목)
	3팀 대기	2팀 대기	3팀 대기
2팀 조사	11.08(화)	11.09(수)	11.10(목)
	1팀 대기	3팀 대기	1팀 대기
3팀 조사	11.15(화)	11.16(수)	11.17(목)
	2팀 대기	1팀 대기	2팀 대기

바. 복 장 : 활동복, 활동모 착용

사. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 소방용수카드 변동사항 및 미비한 부분 정비

○ 비상소방용수시설(강,하천) 관리카드 작성 및 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 점검 및 등급 재분류

○ 소방용수시설 장애가 되는 주차구획선 파악 등

3.기타사항

가. 일제 소방용수조사 철저 및 소방용수시설 주변 주정차 단속 병행실시 및 조사결과 각 팀별 용수담당자에게 서식에 맞게 결과통보 바람

나. 행정정보시스템 용수조사부에 조사결과 입력 철저

다. 조사일정은 각 팀별 사정에 따라 변경 될 수 있음

붙임 : 1. 2016년 하반기 소방용수시설 일제점검 · 정비계획 1부.

2. 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과서식 1부.

3. 주차구획선 구획 서식 1부.  끝.

담당자			진압1대장			지휘1팀장			현장대응단장
협조자
시행	현장대응단-8533	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 (반포동 114-2)	/
전화	02-536-0119	/전송	02-3482-0119	/	speed0070@seoul.go.kr	/	대시민공개