2016. 소방장비 확인점검 수검표

양천소방서

(신월119안전센터)

목  차

1. 운전원 현황

2. 차종별 보유 현황

3. 소방장비 현황

가. 진압장비

나. 구조장비

다. 구급장비

라. 측정장비

마. 보호장비

바. 보조장비

사. 기타장비

4. 통신장비 보유 현황

5. 문제점 및 대책

6. 장려사항

7. 건의사항

1. 운전원 현황                                    2016. 9. 20.현재

면허종별	계 급 별	인 원			비 고
		정 원	현인원	과부족
계			12
1종대형	소방위		3
1종대형	소방장		2
1종대형	소방교		4
1종대형	소방사		3

2. 차종별 보유현황

차종별	대수	차량번호	서 별 관리번호	제작사	차대번호	등록일자	사용 년월	사용부서	비고
계	5
현대메가트럭	1	87소9270	양천23호	파이어스	KMFLA18TPGC098285	16.03.21.	6개월	신월
현대메가트럭	1	91모6602	양천33호	우리특장	KMFLA18TPFC096239	15.11.30.	10개월	〃
현대스타렉스	1	73무9886	양천6-4호	오텍	KRFEDBE2CEB001434	14.08.14.	1년 8개월	〃
현대스타렉스	1	70두5310	양천6-7호	성 우	KMJWA37KBGU759961	15.10.28.	6개월	〃
이륜	1	양 천 바1569	양 천 1-4호	대림	KMYSA7ADS8CO04656	08.05.08.	7년 11개월	〃

3. 소방장비현황

가.진압장비

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	11 이전	12	13	14	15	16
계		184		184	126		4		32	22
진압 장비	동 력 소 방 펌 프	1		1	1
	소 화 기	1	1.5kg	1	1
		3	3.3kg	3	3
	소방호스	122	65mm	67	41				16	10
			40mm	55	33				12	10

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	11이전	12	13	14	15	16
진압 장비	흡 수 관	2		2	2
	돌진관창	1	40MM	1	1
	홈 관 창	2	65MM	1	1
			40MM	1	1
	고성능홈관창	1	40MM	1	1
	무반동관창	2	65MM	2	2
			40MM
	분무관창	4	65MM	2	2
			40MM	2	2
	자외선 감지관창	2	65MM	1	1
			40MM	1	1
	피스톨관창	11	65MM	6	3				2	1
			40MM	5	2				2	1
	스탠드파이프	3	65MM	3	3
	스 파 나	5	65․40MM겸용	5	5
	다용도소 화전개폐기	1	1110MM	1	1
	다기능 소화전렌치	1	445MM 지상용	1	1
	싹쓸이산불진화기	1	셋트	1	1
	탐조 등 (연기투시렌턴겸용)	2	개	2	2
	탐조등	1	H-Gear 43W	1			1
	소형렌턴	3	Qu-1V	3			3
	무손상 도어록 개방장치	1	개	1	1

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	11이전	12	13	14	15	16
진압 장비	양용숫카프링	3	65MM	2	2
	양용암카프링		65MM	1	1
	와이형카프링	3	65/40MM	3	3
	이경유니온카 프 링	1	65․40MM아 답 타	1	1
	특수양용 암카프링	2	75․65MM	2	2
	수막형성관창	3	40MM	3	3
	결합금속구	2	65MM	1	1
			40MM	1	1

나.구조장비

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	11 이전	12	13	14	15	16
계		21		21	18	3
구조 장비	유압구조장비	1	소형	1	1
	동력절단기	1	patner (K1200)	1	1
	소화용도끼	2		2	2
	소화용사다리	2	단식․복식	2	2
	전동드릴	1	현관문개방기	1	1
	휴대용 콤비틀	1	유니툴 (수동)	1	1
	만능도끼	4	Pelitepince	4	4
	도어 오프너	1	수동	1	1
	라이트 라인	1	100m	1	1
	이동형 집수기	1		1	1
	휴대용 검전기	1		1	1
	내수면 수난구조장비세트	1		1	1
	체인톱	1	허스크바나 353E	1	1
	드라이버세트	1		1		1
	개인로프	1	100m (7mm)	1		1
	구조용 로프	1	100m (11mm)	1		1

다.구급장비

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
구 급 장 비	기도유지장비	구강기도유지기	59	개	59	2				10	47
		비강기도유지기	3	세트	3	1	1				1
		후두경세트	2	세트	2	1		1
		후두마스크	14	개	14	10				4
	백밸브마스크	성인용 마스크 소아용 마스크 영아용 마스크	11	개	11	2	1		1	1	6
	포켓마스크	포켓마스크	4	개	4				4
	자동식 산소소생기	고정용(8L)	1		1	1
		휴대용(2L)	1		1	1
	심실제세동기	기본형 고급형	3	개	3				1	1	1
	심전도 기록장치		1	개	1			1
	지혈대
			2	세트	2				1
											1
	쇼크 방지용바지
			2	개	2	2
	목고정장치		24	개	24	6
											18
	머리고정대
			3	개	3	3
	척추고정판		2	개	2	1				1
	구출고정대		1	개	1	1
	분리형들것
			1	개	1	1
	공기부목
			1	세트	1	1
	진공부목
			1	세트	1	1
	철사부목		3	세트	3	2			1
	견인부목
			1	개	1	1
	알루미늄부목
			7	세트	7	2			2		3
	패드부목									1	2
			4	세트	4	1

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
구 급 장 비	기초인명 소생용가방		2		2				1	1
	차량소독기		2		2				1	1
	주들것		2		2				1	1
	의자식들것		3		3			1	1	1
	보조들것	접이식들것				1		1	1	1
		가변형들것 (천들것)	5		5	1		1		1	2
	혈압계		7		7	2	1		1	1	2
	손전등		2		2	1		1
	체온계		5		5			2	1
										2
	검안라이트
			23		23		6	3		6	8
	청진기
			3		3	2
										1
	혈당측정기		5		5	2		1	1
										1
	충전식흡인기		3		3	1		1		1
	산소포화도 측정기		9		9	2		2	1	2	2
	CPR보드		2		2	1				1
	긴척추고정판
			2		2				1	1
	휴대용소독기
			3		3	1				2
	수액펌핑기
			1		1
											1
	골반고정장치		2		2					2

라.측정장비

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	11이전	12	13	14	15	16
계		4		4	4
측정 장비	조 도 계	1		1	1
	가스누설탐지기	1	XP-702S	1	1
	스 프 레 스 파일러미러	1		1	1
	휴대용저울	1		1	1

마.보호장비

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	11 이전	12	13	14	15	16
계		245		245	85	17	26	4	25	88
보호 장비	공기호흡기	46	신 형	46	26	1			12	7
	공기호흡기 예비용기	47	신 형	47	2		9		10	26
	보조마스크	25		25	10					15
	공기호흡기 면체	70		70		16	11		3	40
	확성방독면	10		10	10
	방 독 면	3	구급대용	3	3
	방 열 복
	공기공급기	1		1				1
	방 화 복	43	비간부용	39	33		5	1
			간 부 용	4	1		1	2

바.보조장비

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수								비고
				소계	11이전		12	13	14	15	16
계		29		29	16		1	2	1		5
	수중펌프	1	1.5HP	1	1
보 조 장 비
	연기배연기	1	718G4	1	1
	연기투시랜턴	14		14	7			2	1		4
	백야조명등	0
	휴 대 용 제논탐조등	1	KS-50XE	1	1	고장,2001년도 업체 부도로 수리불가
	용기보관대	1		1	1
	소방호스보 관 대	1		1	1
	방 수 화 건 조 기	1		1	1
	공기충전기	2	300Kg/cm2	2	1						1
	발 전 기	1		1	1
	고압에어콤프레샤	1		1	1
	이동용집수기	1		1			1
	E/V마스터키	1		1						1
	차량문개방기	1		1						1
	방화문해정기	1		1						1
	반지절단기	1		1						1

4. 통신장비 보유현황

가. 무 전 기(UHF)

연번	무선 국별	무선기종	일련번호	설치장소	운영부서	구입 년도	비고
1	고정국	GM-950Plus	00022	신월안전센터	신월119 안전센터	2001
2	이동국	XIR M8668	001687	87 소 9270	신월펌프	2016
3	〃	XIR M8668	001542	91모6602	신월탱크	2015
4	〃	GM-950Plus	00036	73무9886	신월구급차	2014
5	〃	GM 338	598	70두5310	신월구급차	2015
6	휴대국	GP-338	001230		신 월	2002
7	〃	〃	001231		〃	〃
8	〃	〃	002934		신월(구급대원)	〃
9	〃	GP-628Plus	0499	신월3동206-3	신 월	2009
10	〃	〃	0500	〃	〃	2009
11	〃	〃	0501	〃	〃	2009
12	〃	XIR P8668	003039	〃	〃	2015
13	〃	XIR P8668	003040	〃	〃	2015
14	〃	XIR P8668	003796	〃	〃	2016
15	〃	XIR P8668	000565	〃	〃	2016
16	〃	XIR P8668	000566	〃	〃	2016
17	〃	XIR P8668	000567	〃	〃	2016

나. TRS(차량용,휴대용,기지국)

연번	무선 국별	무선기종	일련번호	설치장소	운영부서	구입 년도	비고
1	고정국	SMR3500	20920267	신월안전센터	사무실	2009
2	이동국	MTM800	P002208	87 소 9270	펌프	2016
3	〃	SMR3500	20920490	73무9886	구급	2010
4	〃	MTM800	P0002458	70두5310	구급	2011
5	휴대국	MU1000	002455	70두5310	구급	2015
6	〃	MTP850	890THA6692		센터장	2008
7	〃	〃	890THA6734		각 팀장	〃
8	〃	〃	890THA6735		신월구급	〃
9	〃	〃	890THA6737		신월탱크	〃
10	〃	〃	890THA6745		신월구급	〃

다. 휴대폰

연번	호출번호	기기일련 번 호	모델명	제작사	설치장소	운영부서	구입 년도	비고
1	*************	f6135cf2	IM-A 850S	펜텍	73무9886	신월구급	2013
2	*************	f71a7123	IM-A 850S	펜텍	99노7938	신월펌프	2013
3	*************	bf6a5bcc	IM-A900L	펜텍	70두5310	신월구급	2015

라. 모사전송기 (FAX)

연번	모델명	제작사	일련번호	설치장소	구입년도	비고
1	A407dn	신도리코		신월119안전센터	2013

마. 기타 통신장비

연번	장비명	모델명	제작사	수량	구입년도	운영부서 (설치장소)	비고
1	일제방송 수신기	YSBR-416	영신전자	1	2001	신월
2	무선헤드셋	SCP-01	세화전자	4	2009	신월