2016년 31병동 학습동아리활동 「 식이 줄! 우유병에 딱 붙었다 전해라~」

2016년 학습동아리 관련

타 병동 횡단전개 후 만족도 조사 결과 보고

Ⅰ		조사개요

설문기간 : 2016. 10. 4. - 10. 5.

사용기간 : 2016. 9. 9. - 9. 30. (타병동)

2016. 7. 1. - 9. 30. (31병동)

설문대상 : 32, 41, 42병동 간호사 40명, 31병동 간호사 13명

설문내용 :

● 개선된 빨대형 실리콘 꼭지 사용 후 만족 정도

● 식이 공급시 빨대형 실리콘 꼭지에서 식이줄이 빠지는지 여부

● 식이공급 시 쏟아진 우유로 환아 또는 주변 환경의 오염 경험 여부

● 일반형 실리콘 꼭지와 빨대형 실리콘 꼭지 중 선호도 조사

Ⅲ		결과분석

개선 후 설문조사 문항별 결과 분석

	➡	1. 개선된 식이세트의 빨대형 실리콘 꼭지의 사용에 대해 응답자의 32%가 ‘매우 만족 한다’, 60%가 ‘만족한다’에 응답, ‘만족하지 않는다’는 응답자의 5%인 2명이었음

※ 불만족 사유 : ‘음압 때문에 잘 나오지 않는다’, ‘실리콘 막대 부분이 찢어져 식이가 샌다’

	➡	2. 식이 공급 중 빨대형 실리콘 꼭지와 수액줄의 분리 여부를 묻는 문항에 응답자의 70%는 ‘빠진 적이 없다’에 응답, 30%는 ‘거의 빠지지 않는다’에 응답함

	➡	3. 우유가 쏟아짐으로 인해 환아 또는 주변 환경의 오염 경험 여부에 대해 ‘전혀 경험한 적 없다’, ‘거의 경험한 적 없다’에 응답은 각각 45%, ‘가끔 경험한다’는 응답은 10%인 4명임

	➡	4. 실리콘 꼭지의 선호도 조사에서 95%가 빨대형 실리콘을, 1명인 2.5%는 일반형 실리콘을 계속 사용하기 원하였고, 무응답자는 1명(2.5%)였음

기타의견 검토

1. 가끔씩 공기가 들어가지 않아 식이가 떨어지지 않을 때가 있다

☞ 실리콘 꼭지 가운데의 공기구멍을 눌러주면 공기가 주입되면서 식이가 잘 떨어짐

2. 세척이 불편하다

☞ 현재까지 빨대형 실리콘 꼭지에 우유찌꺼기가 끼지 않았으며 세척이 잘 되고

있음  을 알 수 있음

3. 실리콘형 꼭지 사용 시 우유 잔류량이 조금 남는다

☞ 잔류량 확인 결과 빨대형 실리콘 꼭지 구조상의 문제로 7cc정도 남아있음을 확인함

4. 식이줄을 연결할 때 찢어진 경우가 있었으며 손이 다칠 위험이 있다

☞ 빨대형 실리콘 꼭지가 얇아 식이줄 삽입 시 주의하여 삽입해야 함

5. 젖꼭지가 잘 뒤집힌다

☞ 수액줄을 실리콘 꼭지에 삽입 시 빨대부분을 잘 잡고 삽입하면 뒤집히지 않음

6. 빨대부분이 조금씩 늘어나는 것 같고 빨대가 더 두꺼우면 좋겠다

☞ 현재까지 사용 시 빨대부분이 늘어나는 문제는 없었으며, 더 두꺼운 실리콘을

위해 서는 따로 금형을 제작해야 하는 문제가 있음

(업체 문의 결과 500~1000만원의 예산 소요)

31병동 만족도 조사 문항별 결과 분석

	➡	1. 개선된 식이세트의 빨대형 실리콘 꼭지사용에 대해 응답자의 92%가 ‘매우 만족한다’, 8%가 ‘만족한다’에 응답, ‘만족하지 않는다’는 응답자는 없음

	➡	2. 식이 공급 중 빨대형 실리콘 꼭지와 수액줄의 분리여부를 묻는 문항에 응답자의 77%는 ‘빠진 적이 없다’에 응답, 23%는 ‘거의 빠지지 않는다’에 응답함

	➡	3. 우유가 쏟아짐으로 인해 환아 또는 주변환경의 오염경험 여부에 대해 77%가 ‘전혀 경험한 적 없다’, 23%는 ‘거의 경험한 적 없다’ 응답함

	➡	4. 실리콘 꼭지의 선호도 조사에서 13명(100%)모두가 빨대형 실리콘 꼭지를 계속 사용하기를 희망함

Ⅳ		평가

경관영양을 위한 개선된 우유병 식이세트의 빨대형 실리콘 꼭지 만족도 조사 결과 타 병동 응답자의 32%가 ‘매우 만족’, 60%는 ‘만족’, 3%(1명)은 ‘보통’ 5%(2명)는 ‘불만족하다’에 응답하여 전체 응답자의 92%가 빨대형 실리콘 꼭지에 만족하는 것으로 나타남(31병동 응답 비율 : ‘매우 만족한다’ 100%)

빨대형 실리콘 꼭지로 식이 공급 시 실리콘 꼭지에서 수액줄이 빠진 적이 있는지 묻는 문항에 타 병동 응답자의 70%는 ‘빠진 적이 없다’, 30%는 ‘거의 빠지지 않는다’에 응답하여 경관영양 우유병 식이세트의 가장 큰 문제인 식이줄이 빠지는 문제가 거의 없음을 알 수 있음

(31병동 응답 비율: ‘빠진 적이 없다’ 77%, ‘거의 빠지지 않는다’ 23%)

개선된 식이세트로 식이제공 시 식이 유출로 인한 병동환경 오염을 경험했는지

묻는 문항에서 타 병동 응답자 45%는 ‘전혀 경험한 적 없다’, 45%는 ‘거의 경험한 적 없다’, 10%는 ‘가끔 경험한다’에 응답

(31병동 응답 비율 : ‘전혀 경험한 적 없다’ 77%, ‘거의 경험한 적 없다’ 23%)

현재 사용하고 있는 일반형 실리콘 꼭지와 빨대형 실리콘 꼭지 중 계속 사용에 대한 선호도 조사에서 타 병동 무응답자 1명(2.5%), ‘일반형 실리콘 꼭지’에 응답한 1명(2.5%)를 제외한 95%가 ‘빨대형 실리콘 꼭지’를 계속 사용하기를 희망함

(31병동 비율 : ‘빨대형 실리콘 꼭지’ 100%)

만족도 조사에서 31병동과 타 병동의 문항별 응답 비율이 다른 이유는 사용기간(31병동 3개월, 타 병동 3주)이 다르고, 빨대형 실리콘 꼭지의 사용 개수가 다르기 때문으로 예상(31병동 20개, 타 병동 11개)

☞ 더 많은 양의 실리콘 꼭지를 오랜 기간 사용한 31병동에서 전반적으로 만족도가 높게 나타남을 알 수 있음