2015년도 12월 소방용수조사 담당자(1팀)

≪1팀 151개소≫

연번	담당자	동별	소방용수시설현황		고장	임시폐전
			관리번호	개 수
1	위.인홍진	청운동(29) 궁정동(4)	170, 381, 168, 172, 196, 197, 198, 356, 357, 192, 332, 387, 182, 189, 171, 175, 176, 177, 179, 181, 188, 신저5, 165, 184, 185, 187, 167, 166, 320, ⁄ 329, 14, 신저2, 390,	33	320(고장) (사용불)
2	교,권봉수	청운동(16) 효자동(13)	174, 190, 193, 163, 322, 191, 194, 391, 392, 173 ,199 380, 169, 164, 369, 321, ⁄ 73, 315, 316, 317, 314, 309, 310, 312, 71, 311, 313, 325, 326,	29	321(고장) (사용불)
3	위.이정호	옥인동(18) 누상동(20)	140, 147, 134, 148, 151, 337, 139, 145, 146, 334, 121, 126, 130, 393, 123, 335, 125, 106, ⁄ 129, 31, 124, 15, 16, 24, 346, 343, 17, 22, 26, 28, 30, 344, 358, 23, 27, 29, 25, 345,	38
4	위.최정원	신교동(15) 옥인동(18)	119, 120, 107, 116, 109, 110, 117, 118, 352, 108, 111, 112, 348, 385, 386, ⁄ 122, 128, 131, 76, 132, 328, 353, 136, 144, 333, 350, 143, 336, 349, 133, 137, 351, 327,	33	327(고장) (사용가)
5	사.김현호	관내비소(17)	186(2-1), 178(2-2), 180(2-4), 183(2-3), 115(2-7), 113(2-6) 114(2-8), 229(2-5), 138(2-9), 127(2-13), 135(2-12), 142(2-10), 149(2-11), 152(2-18), 195(2-34), 141(2-27), 355(2-35)	17
6			이하여백
7
계				150

2015년도 12월 소방용수조사 담당자(2팀)

≪2팀 141개소≫

연번	담당자	동별	소방용수시설현황		고장	임시폐전
			관리번호	개 수
1	위.최진오	창성동(14) 통의동(17)	153, 154, 378, 379, 158, 159, 162, 155 , 156 , 160, 323, 신저4, 157, 324, ⁄ 216, 221, 223, 230, 215, 217, 363, 218, 220, 240, 222, 383, 384, 318, 214, 219, 388,	31	214(고장) (사용불) 219(고장) (사용불) 388(고장) (사용불) 324(고장) (사용가) -스핀들마모
2	교.석영수	사직동(36)	105, 85, 69, 88, 89, 92, 319, 354, 100, 103, 104, 82, 78, 87, 86, 389, 93, 94, 90, 81, 99, 84, 95, 96, 97, 80, 98, 338, 339 ,367, 74, 70, 72, 75, 77, 91	36	74(고장) (사용불)	70(임시폐전) 72(임시폐전) 75(임시폐전) 77(임시폐전) 91(임시폐전)
3	장.진후혁	통인동(18) 체부동(12)	239, 340, 341, 238, 342, 224, 235, 236, 237, 227, 233, 234, 231, 232, 226, 33, 225, 394, ⁄ 200, 201, 202, 359, 209, 211, 212, 213, 203, 206, 207, 249,	30
4	교.남현석	필운동(17) 누하동(16)	254, 79, 253, 248, 251, 241, 243, 250, 252, 242, 244, 361, 245, 247, 255, 347, 246, ⁄ 신저3, 44, 382, 37, 38, 39, 46, 32, 360, 45, 43, 42, 40, 36, 35, 34,	33	246(고장) (사용불)
5	장.정해운	관내비소(12)	204(2-24), 205(2-22), 208(2-23), 21(2-14), 18(2-15), 19(2-16), 20(2-17), 41(2-19), 228(2-20), 362(2-29), 210(2-25), 150(2-21)	12	210(고장-제수변매몰) (사용가) 비소2-25, 150(고장) (사용불) 비소2-21
6			이하여백
7
8
계				142

2015년도 12월 소방용수조사 담당자(3팀)

≪3팀 105개소≫

연번	담당자	동별	소방용수시설현황		고장	임시폐전
			관리번호	개 수
1	장.채종근	무악(22)	61, 60, 370, 54, 55, 371, 372, 56, 297, 58, 331, 53, 64, 65, 63, 62, 51, 52, 59, 49, 67, 68	22
2	사. 원종필	교남동(6) 교북동(9) 홍파동(10)	4, 1, 신저1, 5, 2, 3, ⁄ 6, 368, 11, 7, 8, 9, 12, 13, 305, ⁄ 303, 306, 307, 308, 301, 302, 304, 374, 376, 377	25		306(임시폐전) 12(임시폐전) 3(임시폐전) 13(임시폐전) 308(임시폐전) 307(임시폐전) 301(임시폐전) 302(임시폐전) 7(임시폐전) 8(임시폐전) 9(임시폐전) 305(임시폐전) 374(임시폐전) 304(임시폐전) 376(임시폐전) 377(임시폐전)
3	장.노정훈	행촌동(26)	276, 287, 285, 291, 283, 284, 261, 260, 269, 290, 266, 268, 278, 299, 286, 289, 262, 264, 257, 294, 263, 265, 281, 300, 50, 298	26	50(고장) (사용가) 298(고장) (사용불)
4	교.이진호	행촌동(21)	259, 366, 292, 364, 365, 274, 270, 271, 272, 10, 273, 296, 288, 373, 280, 277, 279, 258, 293, 295, 375	21	279(고장) (사용가)	258(임시폐전) 293(임시폐전) 295(임시폐전) 375(임시폐전)
5	장. 고병한	관내비소(11)	57(2-26), 330(2-40), 83(2-38), 48(2-28), 101(2-36), 102(2-37), 275(2-30), 282(2-32), 267(2-33), 256(2-31),161(2-41),	11
6			이하여백
7
8
계				105