2016년 02월 동절기·해빙기대책 추진실적

≪강북아리수정수센터≫

1. 총 괄

○ 총 평

- 동절기 혹한으로 인한 결빙 및 동파로 인한 위해를 예방하기 위하여 노출 배관과 응집제 열선코일 사용 보온 등 각종 계측 설비실 난방 등 조치를 완료하였고, 저수온 저탁도시의 응집 불량에 대비하여 약품의 적정 주입 여부와 공정별 점검을 수시로 실시하고 있으며, CO2 투입설비 등 약품투입시설과 수질자동계측기 18종 171대를 상시 모니터링 및 점검관리하고 고도처리시설 운영과 관련하여 미흡한 부분은 계속 보완, 송수 공정까지 수질 저하가 없도록 적정운영 관리함.

○ 잘된 점

- 노출배관 보온 및 각종 계측 설비실 난방

- 원․정수 이취미 감시 상시 확인

- 쟈-테스트 2회/일 이상 실시

- 2시간 간격 응집침전지의 응집 침전상태 확인

- 수질자동계측기 1회/일 점검 실시

- 토목 및 건축구조물 점검(착수정외 9개 시설)

○ 미흡한 점

○ 익월 개선방향(대책)

2. 세부 추진실적

가. 방제장비 확보 및 방제훈련 실적

○ 방제장비 확보 현황(02월말 기준)

≪강북아리수정수센터≫

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	420
	흡착제	흡착포	(box)	25
		흡착붐	(box)
		흡착롤	(box)	50
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)	1,880
	가성소다		(㎏)	40,800
	활 성 탄		(㎏)	46,632
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)	1
	순찰차량		(대)	4
	수거차량		(대)
	오토바이		(대)	2
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)
	고무보트		(척)	1
	무전기		(대)	39
기타	보호장갑		(켤레)	14
	보호장화		(켤레)	11
	보호의		(벌)	10
	망원경		(벌)	2
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)