학습동아리 수시 활동보고서 (5차)

<어린이병원 간호부 간호1과 31병동팀>

동아리명

식이 줄! 우유병에 딱 붙었다 전해라~

과   제

개선된 식이세트의 타 병동 횡단전개 후 설문조사 및 분석

추진실적

(성  과)

◉ 일    시 : 2016. 10. 12(수) 08:00 ~ 08:30

◉ 대 상 자 : 31병동 직원 7명

◉ 장    소 : 31병동 간호사 회의실

◉ 내    용

◈ 설문지 조사 개요

- 설문기간 : 2016. 10. 4. ∼ 2016. 10. 5.

- 사용기간 : 2016. 9. 9. ∼ 9. 30. (타병동)

2016. 7. 1. ∼ 9. 30. (31병동)

- 설문대상 : 32,41,42병동 간호사 40명, 31병동 간호사 13명

- 설문내용

• 개선된 빨대형 실리콘 꼭지 사용 후 만족정도

• 식이 공급 시 빨대형 실리콘 꼭지에서 식이줄이 빠지는지 여부

• 식이 공급 시 쏟아진 우유로 환아 또는 주변 환경의 오염 경험 여부

• 일반형 실리콘 꼭지와 빨대형 실리콘 꼭지 중 선호도 조사

◈ 결과 분석

•경관영양을 위한 개선된 우유병 식이세트의 빨대형 실리콘 꼭지 만족도    조사 결과 타 병동 응답자의 32%가 ‘매우 만족’ 60%는 ‘만족’, 3%(1명)은    ‘보통’, 5%(2명)은 ‘불만족하다’에 응답하여 전체 응답자의 92%가 빨대형    실리콘 꼭지에 만족하는 것으로 나타남

(31병동 응답비율 : ‘매우 만족한다’ 100%)

•빨대형 실리콘 꼭지로 식이 공급 시 실리콘 꼭지에서 수액줄이 빠진 적이    있는지 묻는 문항에 타 병동 응답자의 70%는 ‘빠진 적이 없다’, 30%는    ‘거의 빠지지 않는다’에 응답하여 경관영양 우유병 식이세트의 가장 큰     문제인 식이줄이 빠지는 문제가 거의 없음을 알 수 있음

(31병동 응답 비율 : ‘빠진 적이 없다’ 77%, ‘거의 빠지지 않는다’ 23%)

•개선된 식이세트로 식이 제공 시 식이 유출로 인하 병동 환경오염을    경험했는지 묻는 문항에서 타 병동 응답자 45%는 ‘전혀 경험한 적 없다’,    45%는 ‘거의 경험한적 없다’, 10%는 ‘가끔 경험한다’에 응답

(31병동 응답 비율 : ‘전혀 경험한 적 없다’ 77%, ‘거의 경험한 적 없다’ 23%)

•현재 사용하고 있는 일반형 실리콘 꼭지와 빨대형 실리콘 꼭지 중 계속    사용에 대한 선호도 조사에서 타 병동 무응답자 1명(2.5%), ‘일반형 실리콘    꼭지’에 응답한 1명(2.5%)를 제외한 95%가 ‘빨대형 실리콘 꼭지’를 계속 사용    하기를 희망함(31병동 비율 : ‘빨대형 실리콘 꼭지’ 100%)

•만족도 조사에서 31병동과 타 병동의 문항별 응답비율이 다른 이유는    사용기간(31병동 3개월, 타 병동 3주)이 다르고, 빨대형 실리콘 꼭지의    사용개수(31병동 20개, 타 병동 11개)가 다르기 때문으로 예상

☞더 많은 양의 실리콘 꼭지를 오랜 기간 사용한 31병동에서 전반적으로      만족도가 높게 나타남을 알 수 있음

회의 사진	설문지

향후계획

▣ 경관영양 관련 병동 직원 교육

학습동아리 회의록(요약)

【 식이 줄! 우유병에 딱 붙었다 전해라~ 】				총 무		회 장
				김민정		김금이
일 시	2016년 10월 12일(수요일)			시 간	08:00 ~ 08:30(30분)
장 소	31병동 간호사실
참 석 자	7명
토론주제	개선된 식이세트의 타 병동 횡단전개 후 설문조사 및 분석
토론결과	경관영양 관련 병동 직원 교육
세 부 토 론 내 용
발 언 자			주 요 발 언 내 용
직 급		성 명
간호6급		김금이	경관영양 개선된 식이세트를 가지고 타 병동에 횡단전개하여 사용 후 설문조사를 실시하였습니다. 설문조사 분석 결과 대부분 만족도가 높은 것으로 나타났습니다. 선생님들 수고 많으셨습니다.
간호6급		김인희	타병동은 우리병동에 비해 적은시간 적은 수의 실리콘 꼭지를 사용하다보니 만족도가 100%는 아니였지만 전반적으로 만족하였습니다.
간호7급		김나원	우리병동 직원들은 모두 만족하였고 앞으로도 개선된 빨대형 실리콘 꼭지를 쓰기를 원하였습니다.
간호8급		하숙영	기존에 사용하던 실리콘 꼭지를 사용 할 때 확실히 분리도 잘되고 사용 시 만족도가 떨어졌습니다. 개선된 실리콘 꼭지를 계속 사용했으면 좋겠다고 생각했습니다.
간호8급		김민정	아무래도 타 병동은 우리병동보다 단시간에 적은수의 개선된 실리콘 꼭지를 사용하였기 때문에 100%의 만족도를 나타내기 어려웠을 것으로 생각됩니다.
간호8급		백은화	확실히 개선된 실리콘 꼭지 사용 시 분리현상도 없고 만족스러웠습니다. 타 병동 만족도 결과 역시 개선된 실리콘 꼭지에 대해 만족했습니다.
간호8급		이옥연	기존 실리콘 꼭지에 비해 환경오염도도 적고 분리현상도 적어 개선된 실리콘 꼭지를 지속적으로 사용하고 싶습니다.

▶ 향후 실적관리(기여도 등)를 위해 필요한 사항이므로 동아리 모임 참석자에 대하여
반드시 발언내용을 회의록에 기록 유지