〈붙임 1〉

숙련도시험 표준시료 측정결과표

정수센터명 : 구의아리수정수센터

항 목	시료번호	시험일	시험결과	분석장비
암모니아성질소 (NH3-N)	20번	16.06.28	0.49mg/L	uv
	27번	16.06.28	0.69mg/L	uv

〈붙임 2〉

시험자 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
암모니아성질소 (NH3-N)	김성재	공업연구사	12년	12년