【붙임 4】

가스시설 순찰결과 보고

(신길119안전센터)

1. LPG판매소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
영동가스상사	4	4	양호

2. LPG충전소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원

3. 타공사장

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
경부제3녹지지하공용주차장건물	29	119	양호

4. 도시가스지역정압기

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
총 4개소	4	4	양호
신길병무	4	4	양호		저압
신길삼성1	4	4	양호		저압
신길삼성2	4	4	양호		중간압
신길진로	4	4	양호		저압

5. 미사용 무단방치 LPG용기 발견 보고서

연 번	발견일자	발견장소	개 요	조치내용