2016. 9월중 소방용수 사용량 현황

(성북소방서)

□ 총 사용량

구 분	사 용 량(㎥)
합 계	92
소화전	11
급수탑	81

□ 급수탑

연번	관리 번호	위 치	인입급수관 공칭구경(m/m)	사용량 (㎥)	사용일시	계량기검침
						전월	금월
1	13	성북구 종암로27길 3	100	81	8월중	974	1055

□ 소화전

연번	관리번호	위 치	인입급수관 공칭구경(m/m)	사용량 (㎥)	사용일시
1	2156	동선동1가3-12 (동경노래주점)		2	9.16
2	2392	삼선동4가 346-2		3	9.17
3	2339	보문로158 (오늘의런던)		6	9.20