9월 중 순찰 실적

◇ LPG충전소, CNG충전소 순찰 실적

부서명	순 찰 대 상 (위 치)	순 찰		순 찰 결 과		순 찰 생 략	비 고
		횟수 (회)	인원 (명)	지적 건수	지적내용	횟 수 생 략 사 유
마천 (현장 대응단)	오금가스(LPG) 충 전 소	1	4	0	특이사항 없음 -위험물 및 가스 취급시 안전수칙 준수 지도
	코원에너지서비스 송파충전소	2	9	0	특이사항 없음 -위험물 및 가스 취급시 안전수칙 준수 지도
	코원에너지서비스 송파제2충전소	2	9	0	특이사항 없음 -위험물 및 가스 취급시 안전수칙 준수 지도
	송파CNG충전소	2	9	0	특이사항 없음 -위험물 및 가스 취급시 안전수칙 준수 지도
거여	해당 없음
방이	해당 없음
잠실	홍익에너지 (석촌동 183-1)
운동장	강동LPG충전소
가락	해당 없음
총계		7	31
누계		39	159

◇ LPG판매소 순찰 실적

부서명	순 찰 대 상 (위 치)	순 찰		순 찰 결 과		순 찰 생 략	비 고
		횟수 (회)	인원 (명)	지적 건수	지적내용	횟 수 생 략 사 유
마천 (현장 대응단)	가스뱅크	1	4	0	특이사항 없음
거여 (2)	거마가스 (마천동 41-9)
	성내가스 (마천동 7-12)
방이	해당 없음
잠실	SK가스 (삼전동 69-23)
운동장	대성가스
가락	해당없음
총계		1	4	0
누계		9	36	0

◇ 도시가스 타공사장 순찰 실적(대형굴착공사장 5개소 포함)

부서명	순 찰 대 상 (위 치)	순 찰		순 찰 결 과		순찰생략	비 고 (홍보물배부수)
		횟수 (회)	인원 (명)	지적 건수	지적내용	횟 수 생 략 사 유
마천	해당 없음
거여	해당 없음
방이(3)	아산병원 (기숙사,제3연구동)
	지하철 9호선 공사장 (올림픽공원 남2문 앞-921)						기동순찰
	한국체육대학교 기숙사
잠실(2)	지하철9호선공사장 삼전로~919공구						기동순찰
	지하철9호선공사장 석촌동역~920공구)						기동순찰
	제2롯데월드 (롯데슈퍼타워)
운동장(2)	지하철9호선공사장 아시아선수촌~917공구
	지하철9호선공사장 잠실병원~918공구공구						기동순찰
가락(3)	한화오벨리스크 (문정동 397-11)
	대우푸르지오시티 (문정동 400-7)
	가락시장 현대화사업 (가락동 600)
총계
누계

◇ 대형굴착 공사장 순찰시 지적사항

-  해당사항 없음

2. 가스공급시설(정압기) 유관기관 합동훈련 결과

( 현장대응단 )

1. 훈련실적

합동훈련
훈련대상		훈련인원					훈련장비
누계(횟수)	가스 시설	누계	월계	소방관	가스 회사	기타	누계	월계	소방차	기타
65	4	525	45	31	14		69	7	7

2. 훈련 시 문제점 및 개선방향

○ 특이사항 없음

3. 훈련 및 교육 사진

훈련사진	교육사진