2016. 7월 중 소방이륜차 운영 계획

가. 기간 : 2016. 7. 1. ~ 7. 31.(기간 중 4일)

나. 인원 : 소방이륜차 승차대원 1, 2, 3팀 각2명

다. 추진내용

1) 비상소화장치 점검 : 비상소화장치 2호등 6개소(다용도 미니소화용구함 포함)

2) 이륜순찰 : 3개노선 13개소 및 가스시설 14개소

3) 이륜승차요원 교육 : 월 3회

라. 세부추진사항

1) 비상소화장치점검

가) 비상소화장치함 손․망실여부 및 청소 및 비품정리

나) 열쇠관리자 관리상태 및 기록유지

다) 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부 등

2) 이륜순찰

【순 찰 시】

가) 어린이 불장난 및 옥외 모닥불행위 계도

나) 위험물, 특수 가연물과 화기 방치 행위 단속

다) 관내 지정문화재(향림사) 출동경로 및 소방통로 장애요인 조치

라) 소방용수시설(비상소화장치 포함) 및 지리조사

마) 각종 공사로 인한 소방차 불통지역 파악 출동로 선정

바) 소방통로 확보 및 불조심 홍보활동 전개

사) 기타 주민편의 제공 및 환자이송, 구난구조 등 필요한 조치 강구

【관내 화재 발생시】

가) 신속히 화재현장 도착 주민 동원 초동조치

나) 소방차 진입로 및 특수차 부서 선정 확보

다) 화재현장 상황 및 진압 작전상 필요한 정보제공

3) 이륜승차요원 교육

가) 일자 : 1팀 7월 21일, 2팀 7월 7일, 3팀 7월14일

나) 대상 : 소방이륜차 승차대원

다) 교관 : 센터장(각 팀장)

다) 내용 : 이륜차 안전운행(교통법규 준수 등)

붙임  1. 비상소화장치 점검일정등 1부.

2. 가스시설 현황 1부.  끝.

1. 비상소화장치 점검일정

연번	관 리 번 호	공 설 소화전	위 치	점 검 자
				이 륜 담 당			센터장
				1팀	2팀	3팀
1	양천34호 (일체형)	32-47호 (지상식)	신월6동 569-1 무지개유치원	7.7 (목)	7.14 (목)	7.21 (목)	월1회 실시
2	양천35호 (분리형)	32-33호 (지하식)	신월6동 577-1 코니카사진관	〃	〃	〃	〃
3	양천6호 (일체형)	32-07호 (지상식)	신월6동 579-11 공주흑염소	〃	〃	〃	〃
4	양천2호 (일체형)	26-82호 (지상식)	신정7동 177-20 향림사 정문앞	〃	〃	〃	〃
5	비소55호 (일체형)	32-20호 (지하식)	신월동 590-21(절골14길 28)	〃	〃	〃	〃

2. 소방이륜차 순찰대상 및 순찰일정

센터	노선	순 찰 대 상	순찰일정
			1회	2회	3회
신트리	1선	서부트럭터미널-댓골마을(주거용비닐하우스)-신곡종합시장- 신월6동유사시장-종합사회복지관	7.7	7.14	7.21
	2선	목동프라자-양천구청역-삼성쉐르빌1-신트리테크노타운
	3선	센트럴프라자-경동빌딩-이스타빌3-향림사

※ 가스시설(수도에너지 LPG 충전소 등 14개소) 순찰 병행 실시

3. 소방이륜차 승차원 직무 교육

센터	교관	교 육 내 용	교육일정
신트리	센터장 (각 팀장)	1. 이륜차 안전운행(교통법규 준수 등) 2. “서울특별시 소방이륜자동차운영규칙 제4조” 이륜차 승차원의 임무 이행 철저 3. “서울특별시 소방이륜자동차운영규칙 제7조” 운행 중 금지사항 이행 철저 등	7월 7일 7월 14일 7월 21일

가스시설 현황

계	LPG․(CNG) 충전소	L P G 판매소	고압가스 저 장 소	고압가스 판 매 소	지 역 정 압 기	공 급 관 리 소
14	2(1)	2	1	1	7	0

▣ LPG 공급업소 현황

1. 액화석유가스 자동차(LPG) 충전소 현황

연번	허 가 연월일	사업자명	사 업 장		저장 능력	전화번호	관할
			대표자	소 재 지
1	01. 8. 9	수도에너지(주)	김남희	신정3동 813-17,19	20톤	2060-7160	신트리
2	07.10.29	복지제6충전소	강민철	신정7동 192-19	40톤	2645-4600	신트리

2. 액화석유가스(LPG) 판매업소 현황

연번	허 가 년월일	업소명	소 재 지	대표자	저장실 면적(㎡)	전화번호	비고	관할
1	97. 6.30	형제특수가스	신정7동 170-14,31	정삼섭	15	2645-3335	자연녹지	신트리
2	01. 3.10	유공가스	신정7동 162-1	이정숙	31.0	2644-5414	자연녹지	신트리

▣ 고압가스 공급업소 현황

1. 고압가스 충전소 현황(1)---CNG 충전소

허 가 연월일	사업자명	사 업 장		저장 및 압축능력	전화번호	관할
		대표자	소 재 지
05.04.28	강남도시가스(주)	임진호	신정3동 1312	-처리능력:122,040N㎥/일	2680-4750	신트리

2. 고압가스 저장소 현황

연번	허 가 년월일	업소명	소재지	대표자	가스명	저장능력(t)	용도	전화번호	관할
1	10.3.22	서남병원	신정3동 780	병원장	액화산소 기체산소	9.99톤 96㎥	의료용		신트리

3. 고압가스판매소 현황

연번	허 가 년월일	업소명	소 재 지	대표자	가스명	저장실 면 적	전화번호	관할
1	97. 6.30	형제산업 가 스	신정7동 170-14,31	이승원 외7인	산소, 아세틸렌외	33.6	2645-3335	신트리

▣ 지역정압기

연번	정 압 기 명	소 재 지	설치 년월	기종 및 규격	위치	비 고	관할
1	목8단지정압기	목동 8단지801동옆	87. 7	A.F.V 3"	지하	서울도시가스	신트리
2	목13단지정압기	목동 13단지1326동옆	87. 7	A.F.V 3"	지하	서울도시가스	신트리
3	차량기지정압기	신정7동 차량기지ⓐ내	94.11	A.F.V 3"	지하	강남도시가스	신트리
4	칼산우성정압기	신정7동 201-1 우성ⓐ내	97.12	A.F.V 3"	지하	강남도시가스	신트리
5	신정현대정압기	신정3동 743-3	00.11	A.F.V 3"	지하	강남도시가스	신트리
6	신트리정압기	신정3동 1025 신트리ⓐ내	00.11	A.F.V 3"	지하	강남도시가스	신트리
7	신월벽산정압기	신월6동 신월벽산@내	03.12	A.F.V 3"	지상	강남도시가스	신트리