《붙임2》소요산출 설명서

성 동 지 하 차 도

(성동도로사업소 시설보수과 김형섭 ☎2210-1551)

1. 시설물개요

○ 위    치 : 성동구 행당동 272-2

○ 시설물종별(등급) : 법정외(B등급)

○ 준공년도 : 1978. 12.

2. 조치대상 현황

(단위 : 건)

구 분	시행년도	조치완료
		조치대상	보수․보강 완료	미조치
계		5	0	5
정밀점검	2013년	5	0	5

3. 미조치사항 보수를 위한 년차별 소요예산

(금액단위 : 백만원)

구 분	계		2016년		2017년		2018년
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	5	600	5	600	0	0	0	0
2013 정밀점검	5	600	5	600	0	0

4. 미조치사항 세부내용

(단위 : 백만원)

연번	사업 내용	물량	소요예산	용역보고서 상 보수 우선순위	보수계획 연도	사업시행 우선순위(※)
			600
2013 정밀점검			600
1	균열 및 누수부 보수	100m	43	1	2016	1
2	노면포장	2,320㎡	116	2	2016	2
3	보강H빔 재도장	1,875㎡	113	2	2016	3
4	단면복구	250㎡	70	2	2016	4
5	표면보수	2,637㎡	158	2	2016	5
	가시설 설치비	1식	100		2016