고 장  보 고 서

1.	설비명		: 1오니장 탈수기
2.	점검일자		: 2016. 06. 14.
3.	점검자		: 태일환경관리(주) 전경필 외 3명
4.	점검 및 고장 내용		:
	가.	탈수기 5호 프레스롤러 및 물받이 파손
	나.	탈수기 1호 왕복세척장치 각파이프 파손(4개소)
	다.	탈수기 2호 왕복세척장치 모터 베이스 파손

탈수기 5호 프레스롤러(2번) 및 물받이(2EA) 파손	탈수기 2호 왕복세척장치(하부) 구동모터 베이스 용접부 파손

5. 점검자 의견 : 외부 전문업체 교체 및 수리 요망. 끝