소방장비 확인점검 수검표

양천소방서

(신트리119안전센터)

목  차

1. 운전원 현황

2. 차종별 보유 현황

3. 소방장비 현황

가. 진압장비

나. 구조장비

다. 구급장비

라. 측정장비

마. 보호장비

바. 보조장비

사. 기타장비

4. 통신장비 보유 현황

5. 소방장비 작성 현황

1. 운전원 현황                                                2016. 4. 27.현재

면허종별	계 급 별	인 원			비 고
		정 원	현인원	과부족
계		9	9	0
대형1종	소방위	3	3	0
대형1종	소방장	3	3	0
대형1종	소방교	0	0	0
대형1종	소방사	3	3	0

2. 차종별 보유현황                                                        2016. 4. 27.현재

차종별	대수	차량번호	서 별 관리번호	제작사	차대번호	등록일자	사용년월	사용부서	비고
계	4
현대5톤 (펌프)	1	95루9990	양천25	현대	KMFLA18TPFC094338	2015.10.27	2015.10.27	신트리119	3,000ℓ
현대5톤 (펌프)	1	80루7100	양천24	현대	KMFLA18EP7C024346	2007.10.5	2008.2.25	신트리119	2,000ℓ
스타렉스 (구급)	1	70우5454	양천6-5	현대	KMJWS37KBDU570108	2013.06.05	2013.06.05	신트리119
대림SL125 (이륜)	1	양천마8530		대림	KMYSA2ADS7C057503	2007.6.5	2008.2.25	신트리119

3. 소방장비현황

□ 진압장비                                                  2016. 4. 27.현재

구분	장 비 명	계	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	09이전	10	11	12	13	14	15	16
계		164		164	39	2	10	40	25	14	24	0
진압 장비	이동식소방펌프	1	10마력 이상	1	1
	산불펌프	1	엔진식	1						1
	소화기	3	분말식	3	3
	일반관창	4	40mm	2	2
			65mm	2	2
	피스톨관창	7	40mm	4	2						2
			65mm	3	1						2
	홈관창	2	40mm	1	1
			65mm	1	1
	라이트관창	1	40mm	1	1
			65mm	0
	무반동관창	2	40mm	0
			65mm	2	2
	수막형성관창	1	40mm	1	1
			65mm	0
	양용숫카프링(65mm)	2	65mm×65mm(M×M)	2	2
	양용암카프링(65mm)	2	65mm×65mm (F×F)	2	2
	레듀샤(65/40mm)	2	(65/40mm)(F×M)	2	2
	레듀샤(75/60mm)	1	(75/65mm) (F×M)	1	1
	Y형카프링(65.40mm)	2	65. 40mm	2	2
	소방호스	125	65mm	56	15	2	5	10	10		14
			40mm	69			5	30	15	13	6
	흡수관	7	65mm	7	7
	스텐드 파이프	1	65mm	1	1

구분	장 비 명	계	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	09이전	10	11	12	13	14	15	16
계		13		14	11			1			2
일반 구조	복식사다리	2	2단	2	2
	구조로프	1	11mm×100M 7mm×100M	2				1			1
	카라비너	5	알루미늄	5	5
	안전벨트	3	일체형	3	3
	승강기키	2	셋트	2	1						1

□ 구조장비

구분	장 비 명	계	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	09이전	10	11	12	13	14	15	16
계		6		6	2	1				2	1
절단용	동력절단기	1	K750	1		1
	체인톱	1	대	1	1
	와이어 컷터	4	대,중,소	4	1					2	1

구분	장 비 명	계	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	09이전	10	11	12	13	14	15	16
계		2		2	1		1
파괴용	다용도만능도끼	1	개	1			1
	해머	1	개	1	1

구분	장 비 명	계	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	09이전	10	11	12	13	14	15	16
계		17		17	1	1	6		6	3
조명용	연기투시랜턴	11	개	11		1	6		4
	제논탐조등	1	개	1	1
	헬멧 랜턴	3	개	3						3
	LED 랜턴	2	개	2					2

구분	장 비 명	계	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	09이전	10	11	12	13	14	15	16
계		1		1	1
수난	구명부환	1	개	1	1

□ 구급장비

구분	장 비 명	보유기준	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	09이전	10	11	12	13	14	15	16
계		162		224	29	8	4	17	45	53	61	7
구급 장비	구인두기도기	2	세트	2						2
	비인두기도기	2	세트	3		1	1					1
	후두경 세트(튜브포함)	1	세트	1					1
	비디오 후두경	1	대	1							1
	전문기도유지 장비	1	세트	5					1		4
	백밸브 마스크	2	세트	3			1		1			1
	호기말CO2측정기	1	세트	1					1
	포켓마스크	대원별 1개	개	10	6	4
	자동식소생기(고정)	1	세트	1					1
	자동식소생기(휴대)	1	세트	1					1
	네블라이저	1	대	1					1
	충전식흡인기	1	대	1						1
	심실제세동기(고급형)	1	대	1							1
	심실제세동기(기본형)	1	대	1						1
	기계식가슴압박장치	1	대	1								1
	혈관검출기	1	대	1								1
	지혈대	1	세트	2	1							1
	정맥주사세트	10	세트	10							10
	쇼크방지용 하의	1	세트	2			1		1
	경추보호대	3	세트	5							5
	긴척추고정판 (머리고정대 포함)	1	세트	2	1				1
	구출고정장치(KED)	1	세트	2	1				1
	공기또는 진공부목	1	세트	2	2
	패드부목	1	세트	4	1						2	1
	골반고정밴드	1	개	1							1
	철사부목	2	세트	2	1					1
	알루미늄 부목	1	세트	2							1	1
	기초인명소생가방세트	조별 1세트	세트	5				1	1	2	1
	겸 자	1	세트	3							3
	견인부목	1	세트	1	1
	주들것	1	세트	1					1
	분리형들것	1	세트	2	1				1
	계단이송용 들것	1	세트	1					1
	가변형들것	1	세트	4	1				2	1
	시 트	5	장	5							5
	보온용 모포	2	장	12						11	1
	혈압계	조별 1세트	세트	6	1	1		1	1	1	1
	손전등	2	개	2					2

구분	장 비 명	계	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	09이전	10	11	12	13	14	15	16
구급	체온계	조별 1세트	세트	6		1		1	1	1	2
	검안라이트	대원별 1개	개	9					3		6
	청진기	조별 1개	세트	4	1		1		1		1
	혈당 측정기	조별 1세트	세트	3		1			1		1
	산소포화도 측정기	조별 1개	세트	3					2	1
	1회용 멸균시트	2	장	2							2
	폐기물보관통	1	개	1					1
	주사바늘 폐기용기	1	개	2				1	1
	곡반	2	개	4	4
	허리보호대	대원별 1개	개	9	3			4	2
	화학보호복C급	대원별 1개	개	9					3	3	3
	분만용장비	2	세트	2					1		1
	니트로글리세린	1	병	1							1
	흡입용기관지 확장제	1	병	1							1
	포도당(수액공급용)	각2	팩	2							2
	생리식염수(수액공급용)	2	팩	2							2
	아트로핀	2	엠플	2						2
	리도카인	2	병	2						2
	비마약성진통제	2	엠플	2						2
	항히스타민제	2	엠플	2						2
	포비돈	1	병	1						1
	에탄올	1	병	1						1
	생리식염수	3	병	3						3
	증류수	2	병	2						2
	차량용무전기(휴대용포함)	1세트	대	1					1
	휴대용전화기	1	대	1						1
	구급일지단말기	1	대	1							1
	사진기	1	대	1	1
	녹음기	1	대	2	1				1
	고압증기 멸균기	1	대	1	1
	구급차용 소독기(이동)	1	대	2							2
	아이스조끼	3	개	17				9	8
	CPR마네킨	1	세트	1	1
	고글(보안경)	대원별 1개	개	9						9
	안전모		개	3						3

□ 측정장비

구분	장 비 명	계	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	09이전	10	11	12	13	14	15	16
계		2		2	2
측정 장비	디지털카메라	2	대	2	2
	가스탐지기	1	대	1	1

□ 보호장비

구분	장 비 명	계	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	09이전	10	11	12	13	14	15	16
계		81		100	40	12		15	15		25
보호 장비	공기호흡기세트	28	셋트	17	11	7					12
	공기호흡기용기	45	예비용기	45	17	3			15		10
	공기호흡기면체	35	개	35				8	15			12
	방열복	1	복	1	1
	개인벨트	2	착	2	2

구분	장 비 명	계	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	09이전	10	11	12	13	14	15	16
계		20		19	9		8		1		1
보조 장비	이동식 송배풍기	1	220V	1	1
	소화전압력측정기	1	대
	수중펌프	8	220V	8			8
	전선릴	2	50m이상	2					1		1
	소방호스용 배낭	1	개	1	1
	갈쿠리	2	개	2	2
	다목적커플링 스패너	1	개	1	1
	지렛대	2	개	2	2
	쇠스랑	1	개	1	1
	공기충전기	1	대	1	1

□ 보조장비

□ 기타장비

구분	장 비 명	계	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	09이전	10	11	12	13	14	15	16
계		7		7	6	1
기타 장비	삽	4	개	4	4
	염화칼슘살포기	1	대	1	1
	용기보관대	1	개	1	1
	면체세척기	1	대	1		1

구분	장 비 명	계	규 격	구입년도별 보유수									비고
				소계	09이전	10	11	12	13	14	15	16
계		26		34	2	3	1	7	2	4	15
생활 구조	동물포획셋트 (그물망,올무,집게,후크)	1	세트	1		1
	동물포획망	2	개	2		1		1
	방호장갑 (안전,포획용)	2	개	9				1		1	7
	말벌보호복	2	복	2			1			1
	동물이송함 (대,중,소)	4	개	5	1			2			2
	공구함	2	개	2		1			1
	드라이버세트	1	세트	1						1
	파이프렌치	1	개	1				1
	충전식드릴	1	대	1				1
	특대드라이버	1	개	1							1
	방화문해정기	2	개	2					1		1
	방화문만능오프너	1	개	1				1
	원격말벌퇴치기세트	2	세트	2						1	1
	반지절단기	1	개	1							1
	승강기 마스터키	2	세트	2	1						1
	차량 문개방기	1	세트	1							1

□ 생활구조장비

4. 통신장비 보유현황

가. 무전기                                                          2016. 4. 27.현재

연번	무선국별	무선기종	일련번호 (ID)	설치장소	운영부서	구입년도	비고
1	고정용	GM338	1410	신트리 사무실	신트리센터	2008	UHF
2	차량용	GM338	1421	신트리P	신트리센터	2007.11.3	〃
3	〃	GM338	1499	신트리2P	신트리센터	2007.11.3	〃
4	〃	GM338	1498	신트리구급	신트리센터	2007.11.3	〃
5	휴대용	GP338	2927	신트리2P	신트리센터	2002	〃
6	〃	GP338PLUS	2178	신트리P	신트리센터	2008.2	〃
7	〃	GP338PLUS	2176	신트리구급	신트리센터	2008.2	〃
8	〃	GP338PLUS	2170	신트리2P	신트리센터	2008.2	〃
9	〃	GP338PLUS	2204	센터장	신트리센터	2008.2	〃
10	〃	GP338	1194	신트리P경방	신트리센터	2015.11.10	〃
11	〃	XIR P8668	3041	신트리P경방	신트리센터	2015.7.28	〃
12	〃	XIR P8668	3797	신트리P경방	신트리센터	2016.02.01.	〃
13	고정용	M80UCS6TZ5AN	1121079	신트리	신트리센터	2011.8.14	통합망
14	차량용	MTM800	p0002204 (1121066)	신트리P	신트리센터	2008.	〃
15	〃	SRM3500	20920485 (1121057)	신트리구급	신트리센터	2008.	〃
16	〃	SRG3900	1121087	신트리2P	신트리센터	2015.10.20	〃
17	휴대용	MTP850	1121043	신트리사무실 (센터장실)	신트리센터	2008.	〃
18	〃	MTP850	1121044	신트리P	신트리센터	2008.	〃
19	〃	MTP850	1121045	신트리2P	신트리센터	2008.	〃
20	〃	MTP850	1121046	신트리구급	신트리센터	2008.	〃
21	〃	MTP850	1121047	신트리구급	신트리센터	2008.	〃

나. 휴대폰

연번	호출번호	기기일련 번 호	모델명	제작사	설치장소	운영부서	구입년도	비고
1	*************	0126513	베가시크릿업 (IM-A900L)	팬텍	구급차량	구급	15.1.30
2	*************	0242910	베가시크릿업 (IM-A900L)	팬텍	펌프차량	생활안전구조	15.1.30

다. 모사전송기 (FAX)

연번	모델명	제작사	일련번호	설치장소	구입년도	비고
1	CF-565PR	삼성	AM84BAKPA27623X	신트리 사무실	2008

라. 기타 통신장비

연번	장비명	모델명	제작사	수량	구입년도	설치장소	비고
1	일제방송수신기	YSBR-416	영신전자	1	2008	신트리 사무실
2	지령방송파워앰프	APA-2348	인터앰	1	2008	신트리 사무실
3	119수보대			1	2008	신트리 사무실
4	MDT			3	2011	차량 (24호,25호,6-5호)
5	유선전화기	LG GS-462W	LG	14	2008	신트리사무실
6	태블릿 PC	YOGA Tablet 2-1051L	Lenovo	1	2015	휴대용
7	웹캠,유선헤드셋	LifeCam HD-3000 GHI-B201	MicroSoft(웹캠) 지오링크(헤드셋)	1	2015.5.27	신트리 센터장실