2016년 수질개선 연구과제 진행 상황

《 뚝도 정수센터 》

□ 과제명 : 표준정수처리(침전지, 여과지) 최적 운영방안 연구

□ 연구과제 추진개요

○ 수평류식 핀부착형 경사판에서 상향류식 경사판으로의 개선에 따른 침전지 성능 평가

○ 여과지 사층 깊이 및 유효경 변경에 따른 여과지 성능 평가

□ 진행상황(‘16.8.22 현재)

○ 상향류식 경사판 개선 완료 후 정수처리 운영조건(취수유량, 회수)에 따른 침전지 탁도 변화 조사

○ 하절기 고탁도 원수 유입에 따른 침전지 탁도 및 수질영향 조사

○ 침전효율 향상에 따른 여과지속시간, UFRV 등 여과지 성능 평가

□ 향후 추진계획(일정)

월 별	주 요 추 진 내 용	비 고
9월	경사판 플럭 침적에 따른 경사판 청소 계획 및 조류 번식 등 수질 영향 분석 응집플럭성장측정장치를 활용한 최적 응집 교반강도 도출
10월	갈수기 조류 다량발생에 따른 침전지 및 여과지 영향 평가
11월	수온 감소에 따른 밀도류 발생 등 침전수 탁도 및 여과지 영향 평가
12월	표준정수처리 최적 운영방안 연구 보고서 작성

담 당 자	과장 : 김효상 (☎ 3146-5540) 담당 : 이승제 (☎ 3146-5548)