【2016년 전통사찰 훈련 결과 보고】

훈련강평

○ 문화재 특성을 고려한 진압대책 마련 및 화재대응 능력 강화

문제점

○ 방화에 취약, 적심부로 연소확대 시 진압 곤란

○ 건축물 구조 (목조건물) 상 소화수 침투 불가

○ 방범시설 및 화재예방․진압에 필요한 소방시설 미비

개선방안

○ 전통사찰 주변 무단 소각행위 단속, 화재취약요인 제거

○ 소화기 등 기초소방시설 사용요령 교육

○ 기초소방시설(감지기 및 소화기)등 정상적 작동하도록 유지․관리 철저 지

도 등

훈련 참여 현황

< 훈련 실적 >

참여 구분	대상	횟수	계		소방		문화재청		구청		경찰 등		자위소방대		기타
			장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원
사찰(합동)
사찰(자체)	1	1	1	10	1	5						2				3
한옥보존지구
천연기념물

< 훈련 내용 >

○ 전통사찰 훈련내용(자체)

- 소방차 통로 확보 및 대응 훈련

- 사찰 기초소방시설 확인 및 점검 등