조류경보제 단계별 조치사항

【 친수구역 】

■ 조류경보 “예비”단계(서울시 자체 관리기준)

- 유해남조류 : 10,000셀/mL이상

기관별	수 질 관 리 대 책
물순환 정책과	○ 조류경보 ‘예비’단계 발령 및 전파 - 보건환경연구원 등 29개 기관 및 부서 (물재생시설과, 하천관리과, 보건환경연구원, 한강사업본부, 25개구청)
한 강 사업본부	○ 녹조 발생지점 수표면 물청소 실시 ○ 한강변 및 수상순찰 강화(지천 합류부) ○ 조류제거물질(황토 등) 살포 준비 ○ 유관기관 비상연락체계 유지
보건환경연구원	○ 시험분석 결과 유관기관 신속 보고 ○ 유관기관 비상연락체계 유지
물재생시설과	○ 하수처리 강화 지시(물재생센터) - 수질악화시 응집제 투입등 수질관리강화(T-N, T-P 위주 관리)
해당자치구	○ 한강 지류천 순찰 강화

■ 조류경보 “관심”단계 (친수구역)

- 유해남조류 : 20,000셀/mL이상

기관별	수 질 관 리 대 책
물순환 정책과	○ 발령상황전파 - 보건환경연구원 등 38개 기관 및 부서 (물재생시설과, 하천관리과, 상수도사업본부, 서울물연구원, 보건환경연구원, 한강사업본부, 25개구청, 한강유역환경청, 한국수력원자력, 한국수자원공사, 경기도 팔당수질개선본부, 인천광역시청(상수도사업본부), 고양시(환경친화사업소), 김포시) ○ 대시민 행동요령 등 대중매체를 통한 홍보 - 낚시, 수상스키, 수영 등 친수활동, 어패류 어획, 식용 등 자제 권고, 현수막 등 활용

기관별	수 질 관 리 대 책
한강 사업본부	○ 조류 제거조치 - 선박을 이용한 조류분산 : 1일 2회 이상 - 한강 육상 및 수상순찰 강화 : 1일 2회 이상 - 취수구와 조류 심한지역 펜스(방어막) 설치 - 필요시 조류제거물질 살포 ○ 시민홍보 - 공원내 안내방송 실시(발령상황 및 대시민 행동요령) - 수상레저 활동 등 자제 권고 및 현장조치
물재생시설과	○ 하수처리 강화 지시(물재생센터) - 지속적인 물재생센터 관리 강화(T-N, T-P 위주 관리)
보건환경연구원	○ 조류측정 및 수질검사 강화 - 분석항목 : 수온, pH, DO, 투명도, 탁도, 클로로필-a, 유해남조류 세포수, 유해 남조류 우점종 및 세포수(속별), 총 조류세포수, 전체우점종, 분류군별(규조류, 남조류, 녹조류, 기타조류) 우점종 및 세포수 - 분석항목 추가 : 냄새물질, 독소 - 주기 : 주 1회 이상 - 지점 : 친수구역 5지점(성수, 한남, 한강, 마포, 성산대교) ○ 시험분석 결과 유관기관 신속 보고
해당 자치구	○ 한강 지류천 순찰 강화 ○ 폐수배출업소 지도․점검 실시 ○ 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물순환정책과

■ 조류경보 “경계”단계 (친수구역)

- 유해남조류 : 100,000셀/mL이상

기관별

수 질 관 리 대 책

물순환

정책과

○ 발령상황전파

- 보건환경연구원 등 38개 기관 및 부서

○ 대시민 행동요령 등 대중매체를 통한 홍보

- 낚시, 수상스키, 수영 등 친수활동, 어패류 어획, 식용 등 금지, 현수막 등 활용

○ 조류대책본부 설치 운영

- 설치장소 : 물순환안전국 회의실

- 운영기간 : 조류경보 ‘경계’단계 발령일 ～ 해제시까지

- 상황반 구성 : 4개반(수도대책반 제외)

- 상황실 근무

□ 근무시간 : 평일 09:00~18:00, 공휴일 10:00~16:00

□ 근무인원 : 3명(상황총괄반)

지역사고수습본부 (한강유역환경청)					지원 → ←		서울시 조류대책본부 (본부장 : 행정2부시장)
							상황실장 (물순환안전국장)
상황총괄반				사고수습반					측정분석반			수도대책반				홍보지원반
물순환정책과장				한강사업본부 운영부 자치구					물연구원 수질분석부장 보환연 수질부장			상수도사업본부 생산부장				언론담당관
◦ 조류대책 총괄 ◦ 대처 방향설정 ◦ 유관기관 지원요청				◦조류제거 ◦현장 시민홍보 ◦지류·지천 순찰 강화 ◦오염원 지도·단속 ◦일일조치사항 보고					◦조류측정 및 단계별 수질검사 강화 ◦환경영향 사후관리 ◦일일조치사항 보고			◦조류경계 발령(해제) 상황 전파 ◦상수도 수질검사 및 정수처리 강화 ◦일일조치사항 보고				◦홍보업무총괄 ◦사고수습상황 홍보 ◦언론기관협조

전체

관계기관

○ 일일 조치사항 결과보고 (→ 물순환정책과)

- 보고서식

일자별 (발령일수)	조치사항	조치기관	조류동향 및 향후계획

한강

사업본부

○ 상황실 설치 운영

- 장    소 : 환경과 사무실 (1인 이상)

- 근무시간 : 평일 09:00~18:00, 공휴일 10:00~16:00

- 임    무

□ 시청 물순환정책과 및 해당지구 연락체계 유지

□ 발령구역에 대한 조치사항 수합 및 보고

기관별	수 질 관 리 대 책
한강 사업본부	○ 조류 제거조치 강화 - 선박을 이용한 조류분산 및 제거 : 1일 2회 이상 - 필요시 조류제거물질(황토 등) 살포 - 한강 육상 및 수상순찰 강화 : 1일 2회 이상 - 한강본류 및 둔치 쓰레기 제거 ○ 시민홍보 - 공원내 안내방송 실시(발령상황 및 대시민 행동요령) 및 현장조치 - 수상레저 활동 등 금지 및 현장조치
물재생 시설과	○ 초기우수처리 대비 철저 ○ 방류수 수질분석 : T-N, T-P 분석 중점 ○ 지류천, 차집관거 및 우수토실 순찰 강화 : 1일 2회 ○ 유관기관 비상연락망 정비 및 유지 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물순환정책과(위의 서식과 동일)
보건환경연구원	○ 상황실 설치 운영 (필요시) ○ 조류측정 및 수질검사 강화 - 분석항목 : 수온, pH, DO, 투명도, 탁도, 클로로필-a, 유해남조류 세포수, 유해 남조류 우점종 및 세포수(속별), 총 조류세포수, 전체우점종, 분류군별(규조류, 남조류, 녹조류, 기타조류) 우점종 및 세포수 + 냄새물질(Geosmin, 2-MIB), 조류독소(마이크로시스틴-LR) - 주기 : 주 2회(월요일, 수요일) 이상 - 지점 : 친수구역 5지점(성수, 한남, 한강, 마포, 성산대교) ○ 시험분석 결과를 관계기관에 신속히 보고
해당 자치구	○ 주민 홍보 및 한강 지류천 순찰 강화 ○ 지속적인 폐수배출업소 지도․점검 실시