<별첨1> 2016년 레지오넬라증, 백일해 확인진단 정도관리 물질 인수증

1. 인수일시 및 인수자

2016년 06월 ___15일  ___13_시  ___00분    인수자 : 신명희

2. 정도관리참여기관 (해당기관은 ■ 하시기 바랍니다)

■ 서울  □ 부산  □ 인천  □ 경기  □ 경기북부  □ 광주  □ 강원  □ 대전

□ 충북  □ 충남  □ 전북  □ 전남  □ 대구  □ 경북  □ 경남  □ 울산  □ 제주

3. 정도관리물질 확인증

감염병	시험법	정도관리물질		수령여부
		검체	시약
레지오 넬라증	유전자검사법	L1, L2, L3 (호흡기분비물 (객담) 3종, 각 1.5 ml)	-PCR premix -DNA 추출 키트 -양성대조물질 1 (LP sg 1 DNA 50 ㎕ (0.1 ㎍/㎕) -5S Primer mix (50 ㎕, F/R primer 각 20 pmol/㎕)	■ 수령 □ 미수령
	분리 배양법		-BCYE배지 (15장) -L-cysteine 결핍 BCYE 배지 (5장) -PCR premix -duplex primer mix (16S/mip, 100 ㎕,, F/R primers 각 20 pmol/㎕) -양성대조물질 1 (동정 PCR 용) (유전자검사법내 양성대조물질로 대체)	■ 수령 □ 미수령
	항체가진단법	LS1, LS2, LS3 (혈청 3종, 1:512, 각 100 ㎕)	-14종 항원 (1 ml) -항원슬라이드 (80 well slide 10장) -양성대조군혈청 (1 ml 씩) -goat FITC conjugated anti-human IgG (20 ㎕) -goat FITC conjugated anti-rabbit IgG (20 ㎕)	■ 수령 □ 미수령 □ 해당없음
백일해	유전자검사법	P1, P2, P3 (호흡기검체) 3종, 각 1.5 ml)	-PCR premix 16 well -양성대조물질 (Tohama I DNA 50 ㎕, -BP primer mix (100 ㎕, F/R primer 각 20 pmol/㎕ x 2) -pTp primer mix (100 ㎕, F/R primer 각 20 pmol/㎕ x 2)	■ 수령 □ 미수령
	분리 배양법		-CHB배지 (20장) -PCR premix 16 well -양성대조물질 (유전자검사법 내 양성대조물질로 대체) -Primer mix set (2종; BP/pTp) (유전자검사법내 primer mix로 대체)	■ 수령 □ 미수령

※ 인수 즉시 PCR premix는 냉동보관, 호흡기검체는 배양접종 후 냉장보관

하십시오.

<별첨2> 2016년 성홍열 실험실 검사 정도관리 물질 인수증

2016년 성홍열 실험실 검사 정도관리 검체 인수증

1. 기관명 :   서울특별시 보건환경연구원

2. 담당자 :   신명희

3. 접수일시 : 2016년     06월    15일       13시   00분

4. 성홍열 실험실 검사용 정도관리 검체 인수 현황

일련 번호	정도관리물질 (호흡기 검체 번호)	수령여부*	검체 상태**	비고
1	인후도말 (S1)	수령	양호
2	인후도말 (S2)	수령	양호
3	인후도말 (S3)	수령	양호

* 세균용 수송배지 (인후도말 검체) 옆면에 S1, S2, S3 번호를 각각 확인한 후

“수령” 여부를 작성

** 세균용 수송배지의 위 뚜껑이 열리거나 또는 손상되지 않고 인수를 받았으면

“양호”로 표기

*** 접수된 검체에 특이점이 있을 경우 비고란에 표기