2016 장비검열 대비 구급분야 사전점검 내용

◈ 10월 22일 점검 내용 (활동인원 : 소방장 조금례/소방교 임우정)

센터	점검내용 및 지적사항	공통사항
현장대응단	- 구급장비기준에 의한 장비 적재 - 장비 사용범 숙지 지도 - 장비 소독법 지도 - 의약품 사용법 숙지 지도 - 차량 CCTV 사용법 숙지 지도 - 감염관리실 장비 사용법과 청결 지도 화학보호복 세트 구성품 확인 휴대용 산소소생기 사용법 지도	일일점검부 재정비 요함 구급장비관리카드 재정비 요함(2015년 10월 안전처 고시기준 참고하여 작성할 것) - 분만세트 세부 구성품 채우고 멸균소독요함 - 후두경 세트, 성문외기도유지기, 산소마스크, 네블라이져 마스크,, 흡인팁 등 환자와 접촉하는 소모품은 멸균 소독 요함. - 블랙박스 영상 출력 및 저장 등 사용법 숙지 요함 - 부목, 주들것, 간이들것 등 세척 요함 (혈당측정기, 혈흔 제거 및 청결상태 유지) - 자동심장충격기 패치대장 서식 수정요함 - 구급창고 정리요함 (유효기간 초과 의약품 및 구급물품 폐기 요함) 의약품 사용법(용법, 용량 적응증 등 사용법 숙지 지도) - 구급차량 내 충전장비 완충요하며 여유분 밧데리 비치요함 전문구급대 전문장비 사용법 숙지 지도 차량 내부 청결상태 유지 지도
거여119 안전센터	- 구급장비기준에 의한 장비 적재 - 장비 사용범 숙지 지도 - 장비 소독법 지도 - 의약품 사용법 숙지 지도 - 차량 CCTV 사용법 숙지 지도 화학보호복 세트 구성품 확인 - 휴대용 산소소생기 사용법 지도
가락119 안전센터	- 구급장비기준에 의한 장비 적재 - 장비 사용범 숙지 지도 - 장비 소독법 지도 - 의약품 사용법 숙지 지도 - 차량 CCTV 사용법 숙지 지도 화학보호복 세트 구성품 확인 휴대용 산소소생기 사용법 지도

◈ 10월 25일 점검 내용 (활동인원 : 소방장 조금례 /소방교 김병기)

센터	점검내용 및 지적사항	공통사항
현장대응단	- 구급장비기준에 의한 장비 적재 - 장비 사용범 숙지 지도 - 장비 소독법 지도 - 의약품 사용법 숙지 지도 - 차량 CCTV 사용법 숙지 지도 - 감염관리실 장비 사용법과 청결 지도	일일점검부 재정비 요함 구급장비관리카드 재정비 요함(2015년 10월 안전처 고시기준 참고하여 작성할 것) - 분만세트 세부 구성품 채우고 멸균소독요함 - 후두경 세트, 성문외기도유지기, 산소마스크, 네블라이져 마스크,, 흡인팁 등 환자와 접촉하는 소모품은 멸균 소독 요함. - 블랙박스 영상 출력 및 저장 등 사용법 숙지 요함 - 부목, 주들것, 간이들것 등 세척 요함 (혈당측정기, 혈흔 제거 및 청결상태 유지) - 자동심장충격기 패치대장 서식 수정요함 - 구급창고 정리요함 (유효기간 초과 의약품 및 구급물품 폐기 요함) 의약품 사용법(용법, 용량 적응증 등 사용법 숙지 지도) - 구급차량 내 충전장비 완충요하며 여유분 밧데리 비치요함 전문구급대 전문장비 사용법 숙지 지도 차량 내부 청결상태 유지 지도 구급장비 멸군 상태 유지 지도
잠실119 안전센터	구급장비기준에 의한 장비 적재 - 장비 사용범 숙지 지도 - 장비 소독법 지도 - 의약품 사용법 숙지 지도 후두경 세트 장비 기준 미흡 분만세트 구성품 부족 구인두 기도기 구성품 부족 - 차량 CCTV 사용법 숙지 지도 정맥수액 세트 기준 미흡 철사부목 적재 기준 미흡 폐기물 보관통 적재 미비 충전식 흡인기 사용법 지도
운동장119 안전센터	- 구급장비기준에 의한 장비 적재 - 장비 사용법 숙지 지도 - 장비 소독법 지도 - 의약품 사용법 숙지 지도 - 차량 CCTV 사용법 숙지 지도 - 감염관리실 장비 사용법과 청결 지도

◈ 10월 26일 점검 내용 (활동인원 : 소방장 조금례 /소방교 김병기)

센터	점검내용 및 지적사항	공통사항
현장대응단	전체적인 장비 기준 최종점검실시 비인두기도기 기준 미흡 성문회기도기 장비 적재 기준 미흡 고정식 산소통, 휴대용 산소통 미 적재 IV카테터 기준 미흡 알미늄부목 기준 미흡 화학보호복 기준 미흡	일일점검부 재정비 요함 구급장비관리카드 재정비 요함(2015년 10월 안전처 고시기준 참고하여 작성할 것) - 분만세트 세부 구성품 채우고 멸균소독요함 - 후두경 세트, 성문외기도유지기, 산소마스크, 네블라이져 마스크,, 흡인팁 등 환자와 접촉하는 소모품은 멸균 소독 요함. - 블랙박스 영상 출력 및 저장 등 사용법 숙지 요함 - 부목, 주들것, 간이들것 등 세척 요함 (혈당측정기, 혈흔 제거 및 청결상태 유지) - 자동심장충격기 패치대장 서식 수정요함 - 구급창고 정리요함 (유효기간 초과 의약품 및 구급물품 폐기 요함) 의약품 사용법(용법, 용량 적응증 등 사용법 숙지 지도) - 구급차량 내 충전장비 완충요하며 여유분 밧데리 비치요함 전문구급대 전문장비 사용법 숙지 지도 차량 내부 청결상태 유지 지도
거여119 안전센터	전체적인 장비 기준 최종 점검 실시 분만세트 구성품 부족 성문외 기도 유지기 구성품 미흡 전문장비 사용법 숙지 지도 구급장비관리카드 부분 수정 지도
운동장119 안전센터	- 전체적인 장비 기준 최종 점검 실시 - 일일점검부 일부 수정 성문외 기도 유지기 세트 미흡 제세동기 테스터 숙지미흡 IV 카테터, 실린지 구성품 미흡 분만세트 멸균상태 미흡 차량 내 개수대 수리 지도

센터	점검내용 및 지적사항	공통사항
잠실119 안전센터	- 전체적인 장비 기준 최종 점검 실시 성문외 기도 유지기 구성품 미흡 폐기물 보꽌통 미비치 허리보호대 미비치 전문장비 사용법 숙지 지도 의약품 용법과 용량 사용법 지도	일일점검부 재정비 요함 구급장비관리카드 재정비 요함(2015년 10월 안전처 고시기준 참고하여 작성할 것) - 분만세트 세부 구성품 채우고 멸균소독요함 - 후두경 세트, 성문외기도유지기, 산소마스크, 네블라이져 마스크,, 흡인팁 등 환자와 접촉하는 소모품은 멸균 소독 요함. - 블랙박스 영상 출력 및 저장 등 사용법 숙지 요함 - 부목, 주들것, 간이들것 등 세척 요함 (혈당측정기, 혈흔 제거 및 청결상태 유지) - 자동심장충격기 패치대장 서식 수정요함 - 구급창고 정리요함 (유효기간 초과 의약품 및 구급물품 폐기 요함) 의약품 사용법(용법, 용량 적응증 등 사용법 숙지 지도) - 구급차량 내 충전장비 완충요하며 여유분 밧데리 비치요함 전문구급대 전문장비 사용법 숙지 지도 차량 내부 청결상태 유지 지도
방이119 안전센터	- 전체적인 장비 기준 최종 점검 실시 - 감염관리실 장비 사용법과 청결 지도 후두경세트 구성품 바이트 블록 부족 분리형 들것 벨트 미비치 차량 내 개수대 수리 지도
가락119 안전센터	비인두 기도기 세트 구성 부족 백밸브 마스크 구성품 부족 실린지 구성품 부족 알루미늄 부목 세트 구성 부족 분만장비 세트 구성품 부족 성문외 기도 유지기 세트 구성 부족 기도삽관 튜브세트 구성 부족 수액 펌핑기, 골반고정 밴드 미비치