2016. 하반기 지하시설물 방문간담회 결과

□ 추진결과

1. 기    간 : 2016. 8. 16.(화) ~ 8. 22.(월) 기간중 4일간

2. 방문대상 : 먹골역 등 10개소

3. 참    석 : 41명(소방 20명, 관계자 21명)

4. 추진방향

- 상호협력체제 구축을 통한 효율적 재난안전관리 방안 강구

- 소방안전관리 능력 향상을 통한 자율안전 체제 구축

5. 추진실적

가. 지하역사

- 지하시설물 화재위험 요인에 대한 안전관리 사항 안내 및 안전교육 실시

- 지하역사 승강장 내 스프링클러 조기 설치 유도 및 협의 (안내문 배포 40매)

※ 중화역 등 미설치 역사 5개는 지하철 본사의 연도별 설치 계획에 따라

점차적으로 확대 설치 예정( 중화, 면목, 사가정, 용마산역-2017년,

봉화산역-2018년) *먹골역-2016년 4월 설치완료, 상봉역은 기설치 완료

※ 지하철터널 연결송수관설치- 6,7호선은 지하터널 입구에서 200m지점

까지는 설치 기타 구간은 연차적 설치예정, 봉화산역에서 신내 지하기지까지

전체 설치, 중앙선은 아직 설치계획 미정

- 지하철 화재사례 분석자료 전달 후 인명 피해방지 및 대피 방법 협의

나. 지하공동구

- 지하공동구 화재예방대책 및 유사시 대응 방법에 대한 협의

- 지하공동구 연결살수설비 확대 및 방화구획 추진에 대한 협의

- 기타 건의 및 애로사항 청취

다. 주택용 소방시설 의무설치 촉진 홍보 및 안내문 배포(40매) 등

□ 방문간담회 사진

끝.