5월중 비상소화장치 점검계획

○ 점검기간 : 2016. 5 1. ~ 5 31

○ 점검횟수

- 소방이륜자동차 운영담당자 : 각 대상별 3회 점검

- 안전센터장 : 선별 1회(안전센터 비상소화장치의 1/3이상 선별)

※ 폭우 등으로 확인점검이 어려울 경우 펌프차 활용실시 혹은 익일로 점검일 연기하여 실시하고 근무일지 기재

○ 점검방법

- 소화기 등 적재비품 가용상태 확인

- 주변 쓰레기 등 장애물 제거

- 열쇠보관함 및 열쇠 관리상태 확인 등

○ 점검담당자 : 1팀(사.주필근), 2팀(장.윤혁준), 3팀(사.권재운) → 부재 시 각 팀별 업무대행자

○ 점검일정

연번	관리 번호	위 치	1팀	2팀	3팀	센터장 확인대상
			5.18	5.25	5.11
1	37호	도봉구 덕릉로58길 20 (구.창3동555-1)	○	○	○
2	102호	도봉구 덕릉로60다길 43-9 (구.창3동545-4)	○	○	○
3	38호	도봉구 도봉로112길 46 (구.창1동651-90)	○	○	○
4	43호	도봉구 덕릉로57길 30 (구.창2동581-28)	○	○	○	5.26
5	67호	도봉구 덕릉로60카길 31 (구.창3동460-25)	○	○	○	5.26
6	111호	도봉구 덕릉로60나길 10 (구.창3동448-51)	○	○	○	5.26
7	135호	도봉구 덕릉로58길 8 (구.창2동557-10)	○	○	○	5.26