설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 종로구청

○ 사  업  명 : 물을 이용한 친수공간 정비(원남동 사거리)

○ 사  업  비 : 130백만원 (공사비 130)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : ’16. 3. 25.(금)

○ 자체 심의결과 : 조건부 동의

심  의  내  용

◦ 파손된 화강석 판석 교체 시, 이질감임 없도록 기존 포장의 마감 질감과 동일하게 할 것.

◦ 경관용 조명은 제반 여건을 고려할 때 활용도가 낮으므로 교체보다는 포장으로 복구할 것.

◦ 친수공간의 위치, 이용행태, 분수가동시간 등을 고려하여 LED 조명 교체가 타당한지 여부 등에 대하여 재검토할 것.

- 기존 조명 61개소를 29개소로 축소 시, 효과적인 야간 분수 연출이 가능한지

- 행사개최, 관광진흥 등을 위해 교체가 필요하다면, 효율적 이용을 위한 수경시설 운영계획안 제출

◦ 배전반은 먼저 보수가능 여부를 검토하고 불가피시 교체할 것.

◦ 배전반은 주변 경관과의 조화를 고려하여 기와진회색으로 도색하거나, 가림막(트랠리스 등) 등을 설치할 것.

◦ 분수 가동 시 차량 및 보행자에 영향을 줄 수 있으므로 안전거리 확보를 위해 분출높이 등을 고려할 것.

◦ 분수가동시 안전과 수질 등으로 인한 사고와 민원이 발생되지 않도록 제반시설의 작동여부 등을 점검할 것.