설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 성북구청

○ 사  업  명 : 물을 이용한 친수공간 정비(종암로 물의 거리)

○ 사  업  비 : 100백만원(도면작성비 5, 공사비 95)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : ’16. 4. 25.(월)

○ 심 의 구 분 : 내부심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 통과

심  의  내  용

◦ 수경시설(벽천)은 쾌적한 환경 조성을 위해 세척 등 정비할 것.

◦ 숭례초등학교 앞 파고라 및 벤치는 도색하고 , 종암파출소 옆 파고라는 교체할 것.

◦ 벽천A 배전반 근처 등 녹지의 흐름이 끊기지 않도록 식재를 보완할 것.

◦ 회양목, 철쭉류 수량을 축소하고 계절감을 느낄 수 있는 다양한 관목류(황매화, 황금조팝나무, 흰말채나무 등)를 추가 식재할 것.

◦ 회양목 열식은 경관이 단조로워 보일 수 있으므로 아메바형 등 자유형 식재패턴을 적용할 것.

◦ 경관성을 높일 수 있는 다년생 초화류(꽃무릇, 나리, 참억새 등), 구근류(상사화, 튤립 등)를 식재할 것.

◦ 대상지가 보도와 인접하므로 공사시행 시 ‘보도블록 10계명’을 준수하여 시민 보행 불편을 최소화할 것.