설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 금천구청

○ 사  업  명 : 공개공지 되살리기(코오롱디지털타워애스턴)

○ 사  업  비 : 20백만원(도면작성비 1, 공사비 19)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 자체심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 결의

심  의  내  용

◦ 자산홍 수량을 축소하고 계절에 따른 경관의 변화를 고려하여 다년생초화류(꽃무릇, 꽃백합, 가우라 등)나 구근류(상사화, 튤립 등)를 추가 식재할 것.

◦ 스톤 플랜터는 수목의 생육환경 등을 고려하여 유공관 설치 등 상세 계획도를 추가할 것.

◦ 스톤 플랜터 및 경계석 노출부는 수목과의 조화 등을 고려 버너구이마감으로 할 것.

◦ 대상지가 보도와 인접하므로 공사시행 시 ‘보도블록 10계명’을 준수하여 시민 보행 불편을 최소화할 것.