설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 금천구청

○ 사  업  명 : 공개공지 되살리기(우림라이온스밸리 B동)

○ 사  업  비 : 30백만원

○ 심 의 구 분 : 자체심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 결의

심  의  내  용

◦ 화강석 경계석은 경관 등을 고려하여 노출면을 버너마감으로 할 것.

◦ 남천은 동해 등 유지관리의 어려움이 있으므로 생육활착이 용이한 황매화, 화살나무 등으로 변경할 것.

◦ 사철나무 식재부분은 황금사철, 금테사철 등을 일정 패턴으로 혼식하여 경관성을 높일 것.

◦ 대상지가 보도와 인접하므로 공사시행 시 ‘보도블록 10계명’을 준수하여 시민 보행 불편을 최소화할 것.