결재일자

담당자	1팀장				결재
	01/19
협 조

창의 위험예지훈련리포트

(2016.1.18./1팀/야간)

중랑소방서 중화119안전센터 1팀

2016. 1. 18.(월)

<sheet 100> 페이퍼 샌드를 사용하기 위하여 콘센터에 플러그를 꽂고 있다
1라운드 (현상파악)
◎	1.	플러그를 꽂던 대원이 감전된다
	2.	플러그를 꽂자마자 기계가 작동되어 대원이 부상을 입는다
	3.
	4.
	5.

2라운드 (본질추구)
1. 콘센트가 물기가 있는 바닥에 있어 누전 및 감전의 우려가 있다.
2. 기계스위치가 ON 상태로 전원이 공급되어 갑자기 작동되고 대원이 부상당한다
3라운드 (대책수립)
1	-1	플러그를 꽂기 전에 스위치를 확인한다
	-2	동작기계를 손에 잡고 작동한다
	-3
2	-1	플러그 말단에 누전차단기를 설치 한다
	-2	플러그는 물기가 없는 곳에 설치한다
		작업시 장화 및 장갑을 착용한다
4라운드 (팀의 행동목표)
플러그는 물기가 없는 곳에 설치하고 안전장구를 장착한다.
원 포인트
플러그는 물기가 없는 곳에 설치하고 안전장구를 장착한다. 좋아!
터치 앤 콜
황금시간 목표달성, 좋아!

□ 훈련참여자 현황

○ 지 휘 자 : 선임주임 한용대

○ 서   기  : 소방교 곽지인

○ 참 여 자 : 소방위 한용대 등 10명

○ 훈련 미참여자 : 연가-1팀장 김희성

□ 훈련사진

중화119안전센터 1팀 /1월 3째주/ 야간근무 / 2016.1.18.(월)