동물사 시설안전 점검결과

□ 총   괄

구 분 (시설명)	대 상	지적 건수	지적사항 조치내역			비 고
			조치완료	조치중	검토중
계		7	7
제3AF방사장 제3AF생태설명회장 제3AF해자출입문 낙타사 입구 돌계단 남미관 바닥철망 훼손 남미관 방사장 음수대 보수요 남미관 방사장 풍부화나무 쓰러짐	폭우시 배수상태 불량 설명회장 그늘막없음 추작동장치 없음 돌계단 폭우로 훼손 내실바닥 철망 훼손 과나코음수대 보수요 내실 방사장 풍부화나무	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1

□ 정비추진계획

부 서 명	정비대상(지적사항)	추 진 사 항			비 고
		정비실적	진 도(%)	완료예정일
동물복지1과	제3AF방사장 폭우시 배수상태 불량 제3AF생태설명회장 그늘막 없음 제3AF해자출입문 추작동 장치 없음 낙타사 입구 돌계단 폭우로 훼손 남미관 바닥철망 훼손 남미관 방사장 음수대 보수요 남미관 방사장 풍부화나무 쓰러짐	1 1 1 1 1 1 1	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

※ 총괄표상의 조치중 및 검토중인 정비대상시설에 대한 추진계획임

동물사 시설안전 관리실태 점검표

시 설 명	유인원관 등 15개 동물사 및 방사장
점검일시	2016. 7. 7.~ 7. 12.
점 검 자	복지1분야 축산6급 이재황, 복지2분야 축산6급 정원대, 복지3분야 수의연구사 유미진
점 검 사 항		점 검 결 과
동물사 출입문 및 잠금장치 작동여부		양호
동물사 휀스, 철책, 전책 훼손여부		사자 방사장 전책 훼손 -정비완료(보수)
시설물 노후 훼손여부		특이사항 없음
급수, 배수시설 이상여부		제3AF관 하이에나 방사장 빗물배수 불량 -우수관로 설치 완료 남미관 과나코 음수대 보수요 -보수(보강)완료
방사장 각종 시설물 안전여부		제3AF관 방사장 해자 출입문 작동장치 없음 -해자 출입문 추 작동장치 설치 남미관 방사장 풍부화나무 쓰러짐 -정비완료
방사장 옹벽 등의 균열 침하 여부		낙타사 입구 돌계단 폭우로 훼손 -긴급정비 완료
방사장 바닥 훼손 및 잡석 방치 여부		남미관 동물사 내실 바닥철망 노후 -정비(교체)완료
소독조 설치 및 소독 적정 실시 여부		양호
안전용품 비치 및 적정 보관여부		양호 기타-제3AF 생태설명회장 그늘막 설치
동물사 포획장비 비치 및 작동 여부		양호
서울대공원 동물사육관리 업무지침 준수 여부		준수

시설 정비사진

(정비 전)		(정비 후)
제3AF관 하이에나 방사장 우수관로 설치전		제3AF관 하이에나 방사장 우수관로 설치후
남미관 내실 바닥철망 교체전		남미관 내실 바닥철망 교체후
제3AF관 해자 출입문 추작동 장치 설치전		제3AF관 해자 출입문 추작동 장치 설치후