【17병동 응급키트 점검내용】

분 류	물 품 명			규격	수량	점검결과 (점검일자:2016.9.25.)
	성분명		약품명			수량	유효기간	온도	변색/파손
기관 삽관류	Laryngoscope			대/소	1/1	1/1	2016.12.26.*2
	Endotracheal tube			6/7/7.5	2/2/2	2/2/2	2021.1.11.*2/2021.01.05.*2 /2020.11.10.*2
	Stylet			․	2	2	2016.12.26.,2016.10.18.
	Air way			3/8/10	1/1/1	1/1/1	2017.2.28./2017.8./2017.8.
	blade			#10	1	1	2017.6.12.
	Pen light			․	2	2
	반창고			․	1	1
	Electrode			․	30	30
응급 약품	Aminophylline 250mg	휴온스아미노필린		10ml	1	1	2018.2.4.	적합	적합
	Atropine sulfate 0.5mg	대한아트로핀주사		1ml	2	2	2017.2.19.	적합	적합
	Calcium gluconate 2g	대한글루콘산칼슘		20ml	3	3	2018.3.22.	적합	적합
	Dexamethasone sodium phosphate 5mg	대원덱사메타손주사		5mg	2	2	2017.5.19./2017.7.2.	적합	적합
	Digoxin 0.25mg	아주디곡신주사		1ml	1	1	2017.4.14.	적합	적합
	Dopamine HCl 200mg	트로핀주사		5ml	2	2	2017.4.13.	적합	적합
	Epinephrine HCl 1mg	대한에피네프린주사		1ml	5	5	2017.4.21.*5	적합	적합
	Hydrocortisone sodium succinate	코티소루		100mg	1	1	2018.1.13.	적합	적합
	LidocaineHCl(2%)400mg	리도카인		20ml	1	1	2018.7.2.	적합	적합
	Nitroglycerin 0.6mg	명문니트로글리세린설하정		tab	2	2	2016.12.30.	적합 (냉장)	적합
	Sodium bicarbonate 8.4%	탄산수소나트륨		20ml	4	4	2019.6.13	적합	적합
	Tranexamic acid	신풍트라넥삼		500mg	1	1	2018.3.31.	적합	적합
	Dextrose 20% 20㎖	20%포도당(대한)		20ml	2	2	2017.7.3.	적합	적합
	Dextrose 5% 500ml	5% D/W		500ml	1	1	2017.3.15.	적합	적합
	Dextrose 50% 100㎖	50% 포도당		100ml	1	1	2017.5.11.	적합	적합
	Hartmann’s solution500ml	하트만액		500ml	1	1	2018.5.14.	적합	적합
	Sodium chloride 0.9% 500ml	N/S 500		500ml	1	1	2018.5.3.	적합	적합
수액 주입 기구	수액세트			set	4	4	2018.1.20.
	extension tube			set	4	4	2018.6.5.
	Syringe			20 10 5 2 1	4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	2018.12.24. 2019.4.13. 2018.12.3. 2017.3.7. 2018.3.5.
	3-way			․	2	2	2017.8.6.
	Angio needle			(24/18)G	2/2	2/2	2018.3.2./2017.4.1.
호흡 유지 보조 기구	O2 Cannular / Nebulizer kit				2/0	2/0	2019.6.6.
	O2 Mask/ O2 Mask reserve bag			․	1/1	1/1	2017.3.3./2019.4.10.
	Ambu bag			․	1	1	2016.12.26
카테 터류	Foley cath			(16/18/)Fr	1/1	1/1	2017.3.2.
	Urine bag			․	1	1	2018.2.10.
	Suction tip			#7	5	5	2017.12.1.
	CVA cath (Triple-Lumen)			․	1	1	2017.8.8.
	Chest tube			20Fr	1	1	2019.9.
	L-tube			16Fr	1	1	2018.2.10.