□ 남부수도사업소 제어설비 및 원격감시시스템 세부장비 현황

2016.8.10

기관명	장비구분	장비모델명 (SW명)	제조사	운 영 체 제	명칭	IP주소	설치장소	용 도	도입연도	관리주체
남부수도사업소	VPN	inf-1000h	soligate	-	-	-	배수지	통신체계 암호화용	2010년	KT
	GATEWAY	ETOS300	AC&T	REALTIME	-	100.100.100.30	배수지	증압반통신장비	2014년	사업소
	GATEWAY	ETOS300	AC&T	REALTIME	-	100.100.100.18	배수지	배수지통신장비	2014년	사업소
	GATEWAY	ETOS300	AC&T	REALTIME	-	100.100.100.54	배수지	이중화수위통신장비	2014년	사업소
	GATEWAY	ETOS300	AC&T	REALTIME	-	100.100.100.29	배수지	종합통신장비	2013년	사업소
	GATEWAY	ETOS100	AC&T	REALTIME	-	100.100.100.21	배수지	무선유량통신장비	2011년	사업소
	GATEWAY	ETOS100	AC&T	REALTIME	-	100.100.100.56	배수지	봉현증통신장비	2015년	사업소
	PLC	XGI	LS산전	XG5000-32BIT	-	100.100.100.70 100.100.100.71	배수지	배수지밸브감시제어	2016년	사업소
	PLC	XGI	LS산전	XG5000-32BIT	-	100.100.100.50	배수지	특고압반 감시	2010년	사업소
	PLC	XGI	LS산전	XG5000-32BIT	-	100.100.100.53	배수지	기동반 감시	2012년	사업소
	PLC	XGI	LS산전	XG5000-32BIT		100.100.100.61	배수지	수차발전기감시제어	2014년	사업소
	PLC	MELSEC	MITSUBISH	-	-	100.100.100.55	배수지	토출펌프현장감시제어반	2012년	사업소
	PC	Z420	HP	WINDOW7	-	100.100.100.19	배수지	무인배수지/가압장 통합감시(공통)	2014년	사업소
	PC	Z420	HP	WINDOW7	-	100.100.100.20	배수지	무인배수지/가압장 통합감시(공통)	2014년	사업소
	PC	Z420	HP	WINDOW7	-	100.100.100.22	배수지	무인배수지/가압장 통합감시(공통)	2014년	사업소
	PC	Z420	HP	WINDOW7	-	100.100.100.23	배수지	무인배수지/가압장 통합감시(공통)	2014년	사업소
	PC	xw6600	HP	WINDOW	-	100.100.100.24	배수지	노량진배수지전용감시제어	2008년	사업소
	PC	xw6600	HP	WINDOW	-	100.100.100.25	배수지	상도배수지전용감시제어	2008년	사업소
	PC	Z620	HP	WINDOW	-	100.100.100.26	배수지	수차발전기전용감시제어	2014년	사업소