< 별첨 6>

장애조치(점검)일지

시스템명 :

장애 지점명	불법 165번 APM앞
유지보수 담당자	과장 국종필
유지보수 업체명	케이에스아이

처리 날짜	2016년 09월 05일		처리 담당	국종필 (인)
장애처리 시작시간	10:00	장애처리 완료시간		18:00
장애 내용	불법 165번 지점의 함체가 낮게 설치되어 통행등에 방해가 되는 부분에 대한 민원 접수건임.
처리 내용	불법 165번으로 이설하여 민원 부분을 조속히 처리하는 방향으로 진행 (* 신규 함체 제작 기간이 필요함으로 인함임) 1. 일자 : 2016년 9월 1일(목) . 함체 및 명판 제작 의뢰 2. 일자 : 2016년 9월 05일(월) * 함체 위치 올려서 설치(기존 함체 설치 지점의 타공 부분 봉인) 완료하여 외형적인 부분에 대한 민원 처리 완료함 * 오전 : 불법 165번 U+망 재연결(LG U+ 지원) 및 정상동작 확인 * 오후 : 불법 165번 제작 함체(성능개선 규격) 설치 및 정상동작 확인 * 관련에 대한 정상가동 완료
비고 (향후 발생 문제점)

해당 A/S 요청 사항에 대한 내용을 조치 및 처리하였음을 확인함.

확인날짜	2016년 9월 8일
확인자	(인)

현장사진

제어기함체 교체전	제어기함체 교체중	제어기함체 교체완료