	○○·○○소방서 감사 결과 관련
소방차량 특별교육 및 자가 주유소 점검 계획

◈ 굴절사다리차 관리소홀 및 결함 차량의 부적정 운용 (○○소방서)

- 굴절사다리차 점검 및 고장발생 보고 소홀

- 굴절사다리차 검수업무 소홀 및 결함 발생 차량 부적정 운용

◈ 자가 주유취급소 유류관리 소홀 (○○소방서)

- 유량계 모니터링의 수치와 전산시스템 재고량 상이

□ 관련 근거

◦ 소방감사담당관-14761(2016.11.9.)호 「◌◌·◌◌소방서 감사 결과 통보」

◦ 서울시감사위원회 감사담당관-16872(2016.11.4.)호 「○○소방서 감사결과 통보」

□ 소방차량 및 자가주유소 유류관리 교육 [순회교육]

◦ 교육일시 : 주간점검시

◦ 장    소 : 각 부서 사무실

◦ 대    상 : 전 직원

◦ 교    관 : 장비회계팀장(장비주임)

◦ 내    용

- `16년도 서울시 감사결과(장비부분) 전파

- 유사사례 방지를 위한 담당자 교육

- 겨울철 소방차량 안전사고 방지를 위한 교육

- 자가주유소 유류관리 및 점검관련 교육

□ 자가 주유취급소 유류관리 실태 현장 확인

◦ 확인기간 : 주간점검시

◦ 대    상 : 각 부서 전직원

◦ 확 인 자 : 장비회계팀장(장비주임)

◦ 방    법 : 각 부서별 순회 확인점검

◦ 내    용

- 자가주유소별 유류관리시스템 재고량 등 시스템 운영사항 확인

- 장비별 유류 사용량, 시스템 사용량 확인

- 청구 및 출급증 등 유류 입·출고 사항

※ 시스템과 실 사용량 불일치 시 원인규명 후 사안에 따라 적의조치

□ 행정사항

◦ 겨울철 소방차량 관리에 대한 소방장비의 가동상태 100% 유지 및 자체 안전사고 방지에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

◦ 자가 주유소 이용 소방차량(이륜포함) 및 장비(진압, 구조장비 등) 유류 보급시 리터단위 주유, 119행정정보시스템과 일치토록 입력 철저.  끝.