2019년 영등포소방서 에너지사용 내역

2020년까지 2016년 온실가스 배출량 대비 『공공청사 25% 의무감축』목표에 따른 2019년 에너지 사용량을 다음과 같이 알려 드립니다.

▢ 추진배경

○ 2015년 「서울의 약속」발표, 적극적인 온실가스 감축 정책 추진

○ 市감축목표 : 2005년 49,445천톤 → 2020년 37,100천톤(25% 감축)

▢ 시 비상대책

○ 온실가스 감축을 위한 실·본부·국 총력 추진체계 구축

○ 감축상황 모니터링 강화 및 성과평가 추진

○ 시장님 참석 분기별 「추진상황 점검회의」개최

○ 온실가스 감축목표 할당 및 기관책임제 추진

- 공공 청사 및 시설 : 2020년까지 2016년 온실가스 배출량 대비 공공 25% 감축

- 건물부문 평가 기준 : 전기 및 가스 사용량

▢ 2019년 에너지 사용량

구분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
본서	전기 (kWh)	39,596	35,857	29,969	28,629	23,631								157,682
	도시가스 (㎥)	5,093	5,852	5,056	3,248	2,205								21,454
여의도	전기 (kWh)	4,331	3,554	2,574	2,351	1,831								14,641
	도시가스 (㎥)	1,272	2,097	1,535	1,052	706								6,662
당산	전기 (kWh)	5,821	5,653	3,757	3,412	2,614								21,257
	도시가스 (㎥)	776	891	810	418	331								3,226
대림	전기 (kWh)	2,962	2,829	2,338	2,419	3,009								13,557
	도시가스 (㎥)	2,029	1,970	1,728	1,012	725								7,464
신길	전기 (kWh)	3,293	3,194	2,710	2,966	2,513								14,676
	도시가스 (㎥)	1,502	1,961	1,645	1,015	891								7,014

작 성 자	소방행정과장 : 김범기 ☎ 6981-7100	장비회계팀장 : 최규전 ☎320	담당 : 정인배 ☎324

▢ 붙임 – 2016~2019년 5월까지 에너지 사용량 비교

<전기>

전기 (kWh)	2016년	2017년	2018년	2019년	2016년 대비 2019년 증감량		비고
본서	124,459	131,638	156,291	157,682	33,223	+26.7%
여의도	20,506	20,084	20,010	14,641	-5,865	-28.6%	2018년 태양광 발전 설치
당산	11,705	16,362	17,393	21,257	9,552	+81.6%	2018년 센터 증축
대림	14,993	15,843	17,543	13,557	-1,436	-9.6%	2018년 태양광 발전 설치
신길	13,545	12,483	14,347	14,676	1,131	+8.3%

<가스>

도시가스 (㎥)	2016년	2017년	2018년	2019년	2016년 대비 2019년 증감량		비고
본서	18,711	21,659	22,727	21,454	2,743	+14.7%
여의도	7,545	8,179	8,288	6,662	-883	-11.7%	2018년 태양광 발전 설치
당산	5,420	3,869	3,831	3,226	-2,194	-40.5%	2018년 센터 증축
대림	6,586	6,859	8,659	7,464	878	+13.3%	2018년 태양광 발전 설치
신길	6,553	6,918	7,338	7,014	461	+7.0%