공영주차장 시설물 교체 및 보수대상 내역

연번	사업명(공사명)	상 세 내 용	소요예산	비고
1	공영주차장 순환배정 프로그램 및 데이터베이스구축	프로그램 개발: 80,000천원	80,000천원	-
		데이터베이스구축: 70,000천원	70,000천원	-
2	노후 관제 교체	관제교체 1식(살곶이 공영주차장)	71,000천원	-
3	노상 공영주차장 부스교체	주차부스: 성수역3번(2개),KT성수분국(4개),마장주민센터(1개),마장축산물 남문(1개)	40,000천원	-
4	노외 공영주차장 통합관제 구축	일부관제 교체: 용답동(건물),성수2가3동,홍익동(건물),마장동서문,마장(평면)	197,500천원	-
5	성수2가1동 공영주차장 방수 공사	성수2가1동 공영주차장 옥상 방수	12,199천원	-
6	공영주차장 천장 보수	강변,마장(건물),금호초교	12,697천원	-
7	성수1가1동 빗물받이 홈통 보수	성수1가1동 공영주차장 빗물받이 홈통 보수	3,267천원	-
8	공영주차장 cctv교체	용답동(건물),마장(건물),성수2가3동	미정	상기 시설물 교체 및 보수공사 진행 사항을 검토하여 소요예산 산출 예정
9	공영주차장(노외) LED교체	금호초교,성수2가1동	미정
10	소방시설 보수	노외공영주차장 배관 열선 교체	미정
		주펌프수리: 도선동(지하)	미정
		호스릴교체: 18개	미정
합 계			486,663천원	‘17 관제시설 교체및노후시설 보수 예산: 603,692천원