	2017년도 물놀이형 수경시설 관리실태 합동점검 계획

□ 목 적

❍ 여름철 어린이들이 많이 이용하는 물놀이형 수경시설*에 대한 신고 및 수질·시설 관리실태 점검을 통한 안전한 물놀이 공간 조성

* 수돗물, 지하수 등을 인위적으로 저장 및 순환하여 이용하는 분수, 연못, 폭포, 실개천 등의 인공 시설물 중 일반인에게 개방되어 이용자의 신체와 직접 접촉하여 물놀이를 하도록 설치하는 시설

❍ 물놀이형 수경시설 신고 의무화, 수질 및 관리기준 도입 등 설치·운영 기준 법제화에 따른 준수 여부 확인

※ (근거)「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제61조의2, 제68조 등(‘17.1.28.)

□ 점검 개요

❍ (점검기간) ‘17. 7. ~ ‘17. 8.(하절기 집중점검)

❍ (점검기관) 한강유역환경청 측정분석과 및 시·도 담당부서

❍ (점검대상) 물놀이형 수경시설 60개소(서울 25, 경기 20, 인천 15)

- 관내 공공·민간 물놀이형 수경시설 565개소 중 전년도 수질기준 초과 이력, 다수 이용객 시설 등을 고려하여 대상 선정

□ 주요 점검내용

❍ 물놀이형 수경시설 설치·운영 신고 여부

- 법 시행 후 신규 설치·운영 시설은 가동 15일 전까지 신고

※ 법 시행 이전부터 설치·운영중인 시설에 대해서는 ‘17.2.28.까지 신고 유예기간이나, 시설의 적정 관리를 위해 운영 전 신고하도록 권고

❍ 물놀이형 수경시설 수질 및 관리기준 준수 여부

- 운영 기간 동안 15일마다 1회 이상 수질검사 실시 및 수질기준 준수

측정항목	pH	탁도	대장균	유리잔류염소
수질기준	5.8∼8.6	4NTU 이하	200개체/100mL	0.4∼4.0mg/L

※ 신고 관할기관 내 시설에 대해 채수 및 수질 분석(우리청 및 시·도 보건환경연구원 등)

- 수심 30cm 이하 유지, 부유물·침전물 제거 여부

- 저류조 청소 및 여과기 통과 여부

- 소독시설 설치 및 살균·소독제 투입 여부

- 안내판 설치 여부, 관리카드 작성 여부 등

□ 조치 계획

❍ 수질기준 초과시설은 즉시 시설 개방중지 및 개선조치

- 소독 또는 청소·용수교체 등 조치 완료 후 수질 재검사 후 시설 재개방

- 신고 시설에 대해서는 행정처분(과태료 부과) 병행

※ 신고유예 대상시설은 신고 이후 및 유예기간 종료 이후부터 행정처분 가능

❍ 부유물 제거, 안내판 설치 등 경미한 사항은 제도 시행 첫해임을 고려해 현장 개선 권고

□ 행정사항

❍ 합동점검 결과 제출(→환경부)

붙임 1. 물놀이형 수경시설 점검 대상 1부

2. 물놀이형 수경시설 관리실태 지도점검표 서식 1부.  끝.

붙임1		물놀이형 수경시설 점검 대상

시도	시군구	관리부서	시설(공원)이름	시설종류	소재지
인천광역시	인천광역시	인천대공원사업소	부평공원	일반분수	인천 부평구 부평동 299
	인천광역시	인천대공원사업소	중앙공원 4지구	바닥분수	인천 남동구 간석동 503
	인천광역시	인천대공원사업소	중앙공원 5지구	바닥분수	인천 남동구 구월동 180
	인천광역시	인천대공원사업소	중앙공원 9지구	바닥분수	인천 남구 관교동 21
	인천광역시	체육진흥과	아시아드 주경기장	바닥분수	인천 서구 봉수대로 806
	동구	도시경관과	송현공원	기타시설	인천 동구 송현동 163
	남구	공원녹지과	수봉공원	벽천	인천 남구 도화동597-126
	남구	공원녹지과	모리포공원	바닥분수	인천 남구 학익동721-6
	연수구	인천시설 관리공단	해돋이공원	음악분수	인천 연수구 해돋이로 51 해돋이공원
	연수구	인천시설 관리공단	해돋이공원	바닥분수	인천 연수구 해돋이로 51 해돋이공원
	부평구	인천시설 관리공단	인천가족공원	벽천분수	인천 부평구 평온로61
	계양구	인천시설 관리공단	인천어린이과학관	바닥분수	인천 계양구 방축로 21
	중구	중구시설 관리공단	월미도 음악분수대	일반분수	인천 중구 북성동1가 98-6
	중구	중구시설 관리공단	월미도 물놀이시설	물놀이장	인천 중구 북성동1가 98-13
	중구	중구시설 관리공단	월미도 문화의거리	바닥분수	인천 중구 북성동1가 98-1
서울특별시	동부공원 녹지사업소	공원운영과	보라매공원	바닥분수	서울 동작구 여의대방로20길 33
	동부공원 녹지사업소	공원운영과	보라매공원	계류형	서울 동작구 여의대방로20길 34
	동부공원 녹지사업소	공원운영과	보라매공원	생태계류	서울 동작구 여의대방로20길 35
	동부공원 녹지사업소	공원운영과	시민의숲공원	바닥분수	서울 서초구 매헌로 99길
	동부공원 녹지사업소	공원운영과	시민의숲공원	계류형	서울 서초구 매헌로 99길
	동부공원 녹지사업소	서울숲공원지원과	서울숲공원	바닥분수	서울 성동구 뚝섬로 273
	중부공원 녹지사업소	녹지관리과	서울광장	바닥분수	서울 종로구 세종대로 110(서울광장)
	중부공원 녹지사업소	북서울꿈의숲	북서울꿈의숲(점핑분수)	바닥분수	서울 강북구 월계로 173
	중부공원 녹지사업소	북서울꿈의숲	북서울꿈의숲(물놀이장)	계류형	서울 강북구 월계로 173
	서부공원 녹지사업소	시설과	(월드컵공원)바닥분수	바닥분수	서울 마포구 월드컵로 243-60
	서부공원 녹지사업소	시설과	(월드컵공원)난지천 세족장	세족장	서울 마포구 하늘공원로 40길
	서부공원 녹지사업소	공원운영과	(서서울호수공원)물놀이장	물놀이장	서울 양천구 남부순환로 64길 20
	서부공원 녹지사업소	공원운영과	(선유도공원)환경물놀이터	계류형	서울 영등포구 선유로 343(당산동)
	도시재생본부	역사도심재생과	광화문광장	바닥분수	서울 종로구 세종대로 172(광화문광장)
	한강사업본부	기반시설과	뚝섬음악분수	바닥분수	서울 광진구 자양동 435 뚝섬 한강공원 내
	한강사업본부	기반시설과	난지거울분수	바닥분수	서울 마포구 상암동 1536-1 난지한강공원 내
	한강사업본부	기반시설과	물빛광장 (물빛광장분수)	바닥분수, 계류형	서울 영등포구 여의도동 84 여의도한강공원 내
	한강사업본부	기반시설과	물빛광장 (피아노물길)	계류형	서울 영등포구 여의도동 84 여의도한강공원 내
	서울특별시	조경과	서울로7017 공중자연쉼터	족욕탕	서울 중구 만리동1가 1
	종로구	공원녹지과	우정총국광장	바닥분수	서울 종로구 견지동 39
	도봉구	공원녹지과	사슴어린이공원	바닥분수	서울 도봉구 방학1동 681-13
	도봉구	공원녹지과	반석어린이공원	계류형	서울 도봉구 창1동 354
	강남구	공원녹지과	양재천 물놀이장	물놀이장	서울 강남구 개포동 648-1천(영동4~5교 우안)
	민간시설	민간시설	서초반포자이아파트	조합놀이대	서울 서초구 신반포로 270
	민간시설	민간시설	용산e편한세상	벽천	서울 용산구 원효로 216
경기도	부천시	공원관리과	계남근린공원	바닥분수	경기 부천시 원미구 중4동 1030-2
	시흥시	공원관리과	장곡공원	바닥분수	경기 시흥시 장곡동 815
	성남시	공원과	영장공원	바닥분수, 조합놀이대	경기 성남시 수정구 태평동 산50
	성남시	중원구 환경위생과	금광소공원	바닥분수	경기 성남시 중원구 금광동 17번지
	성남시	공원과	섬말공원	바닥분수	경기 성남시 중원구 도촌동 654
	의정부시	공원녹지과	녹양역 광장	바닥분수	경기 의정부시 녹양동 414-1번지
	의정부시	공원녹지과	평화어린이공원	바닥분수	경기 의정부시 민락동 692-5번지
	김포시	공원관리 사업소	걸포중앙공원	바닥분수	경기 김포시 걸포동 1553번지
	김포시	공원관리 사업소	골드밸리제3 근린공원	바닥분수	경기 김포시 양촌읍 학운리 3021번지
	수원시	문화유산 시설과	화성행궁광장분수대	바닥분수	경기 수원시 팔달구 신풍동 363-26
	민간시설	민간시설	위례자연앤래미안e편한세상	물놀이장	경기 성남시 수정구 창곡동 567
	민간시설	민간시설	동부센트레빌 5단지	어린이놀이시설	경기 용인시 수지구 신봉1로 214
	민간시설	민간시설	동부센트레빌 1단지	어린이놀이시설	경기 용인시 수지구 신봉1로 172벌길 8
	수원공원 녹지사업소	공원관리과	샘내공원	물놀이시설	경기 수원시 장안구 천천동 520
	하남시	공원녹지과	풍산근린	조합놀이대, 벽천, 바닥분수	경기 하남시 덕풍동 739
	민간시설	민간시설	수원정자SK스카이뷰	조합놀이대	경기 수원시 장안구 이목로 24, 103동
	민간시설	민간시설	광교자연앤힐스테이트	조합놀이대	경기 수원시 영통구 도청로 65, 5416동
	민간시설	민간시설	갈매더샾나인힐스	조합놀이대	경기 구리시 갈매순환로 10
	안양시	공원관리과	삼덕근린공원	바닥분수	경기 안양시 만안구 삼덕로 106(안양4동)
	안양시	공원관리과	중앙근린공원	바닥분수	경기 안양시 동안구 관평로 149(평촌동)

붙임2		물놀이형 수경시설 지도·점검표 서식

물놀이형 수경시설 관리실태 지도․점검표

1. 신고 현황

신고 번호
신 고 인	시설명
	성명(대표자)
	주 소	(전화번호: )
시설 주소	(전화번호: )
시설 종류	바닥분수[ ], 일반분수[ ], 벽천형(폭포 등)[ ], 실개천형[ ], 연못형[ ], 기타[ ]
신고 유형	공공기관[ ], 공공보건의료 수행기관[ ], 관광지․관광단지[ ], 도시공원[ ], 체육시설[ ], 어린이놀이시설[ ]
시설 설치완료(예정)일			최초 가동개시(예정)일
연중 운영기간	개월( 월 ∼ 월)		바닥면적	m2
용수 종류	수돗물( %), 지하수( %), 하천수( %), 계곡수( %), 기타[ ]( %)
저류조 용량	m3		저류조 청소주기
여과기 설치여부	설치[ ](종류: 처리능력: m3/일), 미설치[ ]
소독 방법	1. 염소계[ ]( ), 오존[ ], 자외선[ ], 기타[ ]( ) 2. 소독기 설치[ ], 미설치[ ]

2. 점검사항 및 결과

구 분	점검사항	점검결과
설치․운영 신고	∘시설 설치․운영 신고(변경신고) 여부 - 환경청장 또는 시․도지사에게 신고 여부 - 대표자․소재지 등 변경사항 신고 여부 등
수질 기준	∘수질검사 실시여부 - 운영기간 중 15일 1회 이상 ∘수질검사기관 적정 여부 - 환경청 지정 먹는물 수질검사기관 - 시․도 보건환경연구원 등 법정 지정기관
관리 기준	∘수심 30cm 이하 유지 여부 ∘부유물․침전물 점검 및 제거 여부 ∘저류조 주 1회 이상 청소 또는 용수 여과기에 1일 1회 이상 통과 여부 ∘저류조에 소독제 투입 또는 소독시설 설치 여부 ∘소독제 및 소독시설 기준․규격 준수 여부 ∘안내판 설치․운영 여부 - 시설 운영자 연락처, 수질검사 일자․결과, 이용자 주의사항 등 게시 ∘물놀이형 수경시설 관리카드 작성․보관여부 ∘수질기준 초과 시 적정 조치 여부 - 시설 개방중지, 소독 또는 청소․용수교체, 수질 재검사, 수질기준 만족시 재개방, 인허가 기관 통보 여부 등

3. 특기사항

4. 점검자 의견

5. 첨 부

년     월     일

점검자 : 소속              직급             성명          (인)

소속              직급             성명          (인)

소속              직급             성명          (인)

점검표 사본 수령자 : 직책             성명      (인) (우편발송일:    )