2017년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

서부수도사업소(급수운영과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
1	창천동 18-10번지 외 9개소 배급수관 정비공사	2017. 03 ~ 11	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	80 ~ 300	1,190	DCIP	80 ~ 300	1,200	1,200	970	230	950,000	430,000	190,000	330,000		3.2~5.5 21,280세대 6061수전
			서대문구 창천동 18-10~13-111	CIP 71 (86)	150	220	DCIP	150	220	220	180	40
			서대문구 충정로2가 102-2~115-3	CIP 82 (90)	150	130	DCIP	150	130	130	100	30
			서대문구 홍제동 90-15~57	CIP 84	250	240	DCIP	250	240	240	200	40
			마포구 창전동 304~329	CIP 69 (85)	300	50	DCIP	300	50	50	40	10
			마포구 중동 200~165-7	CIP 84	200	50	DCIP	200	50	50	40	10
			마포구 합정동 356-20~356-21	CIP 83	80	60	DCIP	150	60	60	50	10
			마포구 연남동 361-10~361-36	흑PE 90	100	100	DCIP	200	110	110	90	20
			마포구 도화동 185-1~1-110	흑PE 96	100	110	DCIP	100	110	110	90	20
			마포구 망원동 513~471-19	DCIP (무라이닝)	80	180	DCIP	200	180	180	140	40
			마포구 창전동 12-10~13-37	CIP 84	80	50	DCIP	80	50	50	40	10