2017년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

서부수도사업소(시설관리과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
1	역촌동43번지 외 3개소 배급수관정비공사	2016. 03 ~ 09	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	150 ~ 300	1,080	DCIP	150 ~ 300	1,080	1,080	760	320	750,000	330,000	134,000	286,000		3.0~4.5 12,180세대 4061수전
			역촌동 43-77~10-54	CIP 82(92)	300	650	DCIP	300	650	650	450	200
			불광동 산58-3~346-46	CIP	250	110	DCIP	250	110	110	80	30
			불광동 산58-3~산58-26	CIP	150	110	DCIP	150	110	110	80	30
			불광동 산58-3~230-3	CIP	200	210	DCIP	200	210	210	150	60