2017년도 상반기

특정관리대상 정기 안전점검 계획 보고

2017. 04.

서 울 소 방 학 교

(교육지원과)

2017년도 상반기 특정관리대상 정기 안전점검 계획

특정관리대상시설(서울소방학교)에 대하여 정기 안전점검을 실시하여 현황정비 및 안전등급 조정 등 소방청사 안전관리를 강화하기 위한 계획 보고임

Ⅰ			추 진 근 거
	c

재난 및 안전관리 기본법 제26조, 제27조

소방행정과-4861(2017.02.23.)호 『2017년 상반기 특정관리대상시설   안전점검계획 알림』

Ⅱ				점 검 개 요
		c

점검기간 : 2017. 4. 13.(목) ~ 4. 14.(금)(2일)

점검대상 : 연면적 1,000㎡ 이상 특정관리대상 5개소

※ 공공업무시설, 공동주택, 중소형건축물, 대형건축물은 준공 후 15년 이상 경과된 건축물을 대상으로 함.

점검대상 및 일정

연번	대 상	주 소	점검일	건물구조	비 고
1	본교(본관)	남부순환로340길29	04.13.(목)	콘크리트 철골조 2/1	4,152㎡
2	본교(생활관)	“	04.13.(목)	철근콘크리트조 3/1	2,539㎡
3	본교(훈련탑)	“	04.13.(목)	철근콘크리트조 7/2	1,230㎡
4	구조구급교육센터(본관)	도봉구 도봉로666	04.14.(금)	철근콘크리트조 4/1	2,207㎡
5	구조구난훈련장	“	04.14.(금)	철근콘크리트조 3/1	1,068㎡

※ 점검 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음

점검분야

구 분	소 속	비 고
건축, 토목, 소방시설, 전기, 기계, 가스	업무담당자로 구성

점검반 구성

점 검 반 구 성 (총 7명)				비 고
직책	점검분야	직급	성명
책임관(정)	총괄	지방소방정	현진수
책임관(부)	총괄	지방소방령	이환종
반원	소방시설	지방소방경	서백호
반원	토목, 건축	지방소방위	이거행
반원	전기, 기계, 가스시설	공무직	박병기(13일)
		공무직	윤동현(14일)
반원	전기시설	전기안전관리 대행업체	㈜ 동우전기 직원

점검방법

- 특정관리대상시설로 지정된 청사 전수조사 및 상태 점검

- 특정관리대상시설에 대한 안전등급 평가 등

- 전반적인 외관형태를 관찰하여 안전상의 문제가 있는 손상․          결함사항 및 시설물의 기능적 위험요인 점검

- 시설물 ․ 건축물 등 구조체의 안전성 여부(균열, 누수, 철근노출, 침하 등)

- 전기, 가스, 소방시설의 안전성 여부(시설불량, 정기점검 및 안전관리  인력 확보 여부 등)

Ⅲ				점검결과 조치
		c

안전조치

- 안전점검 결과 시급하고 경미한 사항은 즉시 현지 시정조치

- 점검결과 시설물 상태에 따라 보수, 보강 등 적절한 안전조치 등 안전관리 이행철저

시설물 등급 지정 및 조정(중점관리시설 A·B·C 등급 또는 재난위험시설 D·E 등급으로 지정)

시설물 상태평가 기준(특정관리대상시설 등 안전등급 결정방법)에 의한  안전등급평가

기록관리

- 안전점검 결과를 근거로 작성․관리

- 기록사항 실명관리(재난 및 안전관리기본법 제32조)

국가재난관리정보시스템(NDMS) 전산입력 ․ 관리(점검 후 5일 이내)

- 안전등급결정 프로그램 활용 안전등급 결정 및 결정된 안전등급    NDMS 해당시설물에 입력 철저

Ⅳ				행 정 사 항
		c

『특정관리대상시설 등 지정·관리 지침』 개정사항 및 점검·조사 시 유의  사항 준수 철저

D등급시설 발생 시 조사결과 및 해소계획 제출(2017.04.20.까지)

안전점검결과 NDMS 입력 및 소방행정과로 제출(2017.04.25.까지)

붙임 1. 서울소방학교 특정관리대상시설 대상 1부

2. 분야별 안전점검서(공통사항) 1부

3. 특정관리대상시설 안전점검서 1부.  끝.

『붙임1』

서울소방학교 특정관리대상시설 대상

연번	대상명	관리주체	준공일자	점검일자	등급	NDMS입력일자
1	서울소방학교(본관)	서울소방학교	1988.05.13
2	서울소방학교(생활관)	서울소방학교	1993.05.06
3	서울소방학교(훈련탑)	서울소방학교	1993.05.06
4	구조구급교육센터(본관)	서울소방학교	1985.11.16
5	구조구급교육센터(구조구난훈련장)	서울소방학교	1997.12.05

『붙임2』

분야별 안전점검서(공통사항)

구분	세 부 점 검 사 항	비 고
건축 분야	○ 피난시설규정 등 건축법상 저촉 여부 ○ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 ○ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 ○ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 도장재료 마감 및 부식상태 형강 등 관련부재 변위․변형․휨 상태 ○ 조명․무대시설․광고탑 등 부속시설 안전 여부 ○ 옥상 물탱크․물건 적치 등 과하중 상태 ○ 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부 ○ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태
토목 분야	○ 교량 등 토목구조물의 손상상태 ○ 석축․옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무 ○ 지하의 차수시설물 및 토류구조물 상태 ○ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등
전기 분야	○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태 ○ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부 ○ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 ○ 전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정여부 ○ 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정여부 ○ 승강기, 에스컬레이터 등 안전관리 및 작동상태
가스 분야	○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스보일러의 흡․배기구시설 설치 상태 ○ 지하실 환기 및 관리상태 확인 ○ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ○ 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부

구분	세 부 점 검 사 항	비 고
기계 분야	○ 배관의 파손․누수 및 유지관리상태 ○ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ○ 급수․급탕․공조시설 관리 및 안전성 ○ 오․폐수처리시설 가동상태 ○ 기계식주차시설․주차타워 등의 안전관리 실태
소방 분야	○ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부 ○ 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태 ○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ○ 방화문, 방화셧터의 정상작동상태 점검 ○ 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태
유지 관리	○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 관계법상의 안전점검․검사이행 여부 ○ 관계법에 의한 안전조치 이행 여부 ○ 비상연락망 등 재난관리체계 구축여부 ○ 설계도서 및 인허가 관련 서류 보관 상태 ○ 시설물관리주체의 안전의식 상태 등

점검일 : 2017.  .    .

점검자

소 속	직 급	성 명	서 명

『붙임3』

특정관리대상시설 안전점검서

점검 개요	시 설 명	서울소방학교 (소유자 : 서울특별시)
	시설구분	공공청사 (위험등급 : 급)
	점검일자	2017. 00. 00. (점검명 : 2017.상반기 정기점검)
	점검기관	(유지․관리부서 : 교육지원과 )
	점 검 자	관리분야 소속 직급 성명 (서명) 건축분야 소속 직급 성명 (서명) 토목분야 소속 직급 성명 (서명) 전기분야 소속 직급 성명 (서명) 가스분야 소속 직급 성명 (서명) 소방분야 소속 직급 성명 (서명)
시설 현황	위 치
	규 모
	구조․용도	양식 철근조 슬라브가 (준공년도) 년 (주용도) 공공청사
	추정가액	백만원(일일이용․수용인원) 명
최근점검 상황	점검일자	(점검명 : 2017년 상반기 정기점검 )
	점검기관	내부 기술전문가 및 외부 전문업체
	점검결과	- -
검토판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 조정 -
향후 조치 계획	※
첨부 서류	※